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[bookmark: _Toc20762]第一部分  招标公告
	项目概况
拟参与太原慈善职业技术学校省级高技能人才培训基地建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年09月 24 日 9:00（北京时间）前递交投标文件。 


一、项目基本情况
项目编号：1401992026AGK00662
项目名称：太原慈善职业技术学校省级高技能人才培训基地建设项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：1764700.00
最高限价（元）：1764700.00
采购需求：
标项名称：采购包1
数量：
预算金额（元）：1764700.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为太原慈善职业技术学校省级高技能人才培训基地建设项目，根据学校需求，开发和构建新的课程与资源，创新培训模式，打造具有教学实训和社会服务的专业建设；开展烹饪与酒店管理两大专业群实训基地建设、配套设备采购以及职业能力评价平台的搭建安装内容。通过此次建设项目，打造集“教学实训、技能鉴定、竞赛集训、技术研发、社会服务”于一体的省级高技能人才培训基地。具体内容详见招标文件“第五部分 商务、技术要求”
备注：
采购范围：所需设备的购置、运输、安装、调试、培训和售后服务等。
供货地点：太原慈善职业技术学校内。
质量标准：符合国家相关强制性规定标准，合格。
合同履约期限：包1，合同签订后40日历天内。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目属于专门面向中小企业采购；
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年 9 月 3 日至2026年 9 月 10 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 
提交投标文件截止时间：2026年 9 月 24 日 09:00（北京时间）
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年 9 月 24 日 09:00
开标地点：太原市万柏林区晋祠路一段56号华润中海凯旋门6栋底商国大药房东侧第二部电梯4层开标室。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。
代理费支付方式：供应商支付
代理费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定及以与甲方签订的代理协议约定为准。
代理费收费金额（元）：/
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：太原慈善职业技术学校
地    址：山西省太原市小店区龙城大街39号
联系方式：0351-7196993
2.采购代理机构信息
名    称：山西欣嘉瑞项目管理有限公司
地    址：山西省太原市万柏林区下元街道幸福里小区7号楼三单元1402室
联系方式：18103466177、18334770127
3.项目联系方式
项目联系人：郭会艳、任婷钰
电 话：18103466177、18334770127


[bookmark: _Toc12207][bookmark: _Toc117270078][bookmark: _Toc10487]第二部分  投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	[bookmark: _Toc18979]采购人
	[bookmark: _Toc11078]名称：太原慈善职业技术学校
[bookmark: _Toc15640]地址：山西省太原市小店区龙城大街39号
[bookmark: _Toc7778]联系人：李婷婷
[bookmark: _Toc21238]联系方式：0351-7196993

	2
	[bookmark: _Toc5586]采购代理机构
	[bookmark: _Toc11678]名称：山西欣嘉瑞项目管理有限公司
[bookmark: _Toc32396]地址：山西省太原市万柏林区下元街道幸福里小区7号楼三单元1402室
[bookmark: _Toc22142]联系人：郭会艳、任婷钰
[bookmark: _Toc29539]联系方式：18103466177、18334770127

	3
	[bookmark: _Toc24501]本项目预算金额及最高限价
	预算金额：1764700.00元
最高限价：1764700.00元
注：投标人的投标报价不得超过最高限价，否则投标无效。

	4
	是否允许代理商投标
	是    否

	5
	是否允许联合体投标
	是    否

	6
	投标文件份数
	1.投标人需在政采云系统上传加密电子投标文件1份；
2.存档纸质投标文件1份（应由电子投标文件导出，纸质投标文件邮寄到采购代理机构，仅做存档使用）
递交方式：现场递交或邮寄
邮寄地址：山西省太原市万柏林区太原市万柏林区晋祠路一段56号华润中海凯旋门6栋底商国大药房东侧第二部电梯4层联系人：郭会艳
[bookmark: _GoBack]联系方式：18103466177
递交时间：开标时间后3个工作日内

	7
	投标人应提交的资格证明文件
	★1.提供《供应商信用承诺书》（见‘投标文件格式’）；
2.提供中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业相关证明材料（如有）（见‘投标文件格式’）；
3.评标委员会在评标开始后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录或违规处罚情况，截止时间为开标当日；查询内容为“信用中国”网未被人民法院列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法失信主体；中国政府采购网上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；查询后存在问题的将对投标文件做无效投标处理。（此项资格证明文件无需投标人提供）。

	8
	投标保证金
	投标保证金金额及提交要求：
投标保证金金额：
大写：壹万柒仟元整，小写：17000.00元
账户名称：山西欣嘉瑞项目管理有限公司
开户行：招商银行股份有限公司太原迎泽支行
银行账号：351906883010006
注意事项：
（1）投标人在开标前，须将投标保证金采用支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用支票提交的，由投标人开出（付款行为对公账户）；采用网银转账的，由投标人通过对公账户网上银行转出；采用汇票、本票提交的，须从投标人的对公账户银行开出；采用金融机构出具保函的，由从事金融业有关的金融中介机构开出；采用担保机构出具保函的，由银行或代办保函的担保公司开出。确保在投标文件开启之前递交到采购代理机构。
（2）未按前述要求提交投标保证金或未足额交纳投标保证金的投标，将被视为无效投标。
（3）投标人交纳投标保证金时，可在凭单用途栏中注明项目编号或项目名称（可简写）。

	8
	履约保证金
	☑本项目不收取履约保证金。
□中标人在签订合同前向招标人提交合同总金额5%的履约保证金。

	9
	投标人应提交的商务、技术文件
	★1.法定代表人（负责人）身份证明书（见‘投标文件格式’）； 
★2.法定代表人（负责人）授权委托书（见‘投标文件格式’）
若授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供；
★3.投标函（见‘投标文件格式’）；
★4.报价一览表(见‘投标文件格式’)；
★5.投标保证金提交凭证
★6.商务条款响应表（见‘投标文件格式’）；
★7.投标货物技术规范响应及偏离表(见‘投标文件格式’)；
8.投标产品主要技术指标的详细描述（格式自拟）；
9.投标截止时间前三年内同类项目业绩列表及相关证明资料(见‘投标文件格式’)；
10.服务方案（格式自拟）；
11.投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。
加★的商务、技术文件若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

	10
	政府采购相关政策要求
	1.采购货物未特别注明“进口产品”字样的，报价产品必须是国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，报价产品的各项技术标准必须符合国家强制性标准。否则，投标无效。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。
2.采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
3.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。
4.投标货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参照国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。
5.中小微企业参加本项目：
（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分）。
（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。
（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分）。
（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》（格式见第七部分）
（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。
（7）若评标委员会在评审过程中发现有投标人提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若投标人发现中标供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料。
6.残疾人福利单位参加本项目：
依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，需附残疾人福利性单位声明函。
7.监狱企业参加本项目：
依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，须提供相关证明材料。
8.联合体参加本项目：
如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需附《联合体投标协议书》。
9.环保节能产品参加的项目：
投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。
投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。
10.创新产品参加的项目：
根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
11.商品包装和快递包装：
本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
12.本国产品：
本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

	11
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止之日起计算）

	12
	评标委员会构成
	[bookmark: _Toc32301]本采购项目的评标委员会成员由 5 人组成，其中评审专家 4 人，采购人代表 1 人。

	13
	确定中标人
	[bookmark: _Toc13097]本项目采用综合评分法，评标委员会直接确定中标人

	14
	现场勘查
	[bookmark: _Toc29436]是    否

	15
	分包
	允许  不允许

	16
	标前答疑
	[bookmark: _Toc10078]招标文件提供期限截止后，如需要，书面通知

	17
	项目所属行业
	[bookmark: _Toc15889]根据中小企业划型标准，本项目属工业行业。



电子投标须知附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	投标文件编制
	1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，并使用数字证书（CA）按照招标文件规定签字、盖章。同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。
1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。
1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。

	2
	电子投标文件解密
	2.1在招标文件规定的投标文件上传截止时间，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。
2.2电子投标文件解密时间：30分钟。
2.3电子投标文件解密流程：使用用户名密码或电子CA登录政采云系统→项目采购→开标评标→找到对应项目→解密→输入CA密码→开始下载→解密完成。
2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形：
（1)投标人未在规定时间内解密投标文件的；
（2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的；
（3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。

	3
	其他
	3.1本项目采购活动的全过程，均采用电子形式进行。在评标过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评标活动。
3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开标、评标结果数据录入“政采云系统”。


注：本表内容与投标人须知内容不一致的，以本表内容为准。

[bookmark: _Toc28702][bookmark: _Toc24514][bookmark: _Toc117270079]
第三部分  投标人须知
[bookmark: _Toc9096][bookmark: _Toc117270080][bookmark: _Toc629]一、总则
1. 适用范围
本招标文件适用于本次招标活动的全过程。
2. 定义
2.1采购人：指依法进行本次招标活动的采购单位，即：“太原慈善职业技术学校”。
2.2采购代理机构：指在采购人委托的范围内依法开展招标活动，组织本次招标活动的执行机构，即“山西欣嘉瑞项目管理有限公司”。
2.3投标人：指响应本招标文件规定并按期提供投标文件参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。
2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向采购人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。
2.6服务：指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、配送、验收、履行售后服务、提供信息资料及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。
2.7招标文件：是采购代理机构根据国家相关法律法规政策和采购人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。
2.8投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。
3.合格投标人的条件
3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物的投标人。需按投标人须知前附表第5项要求提供有效资格证明文件。
3.2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
3.3关于是否允许代理商参加投标（见前附表第2项）。
3.4关于是否允许联合体投标（见前附表第3项）。
若《招标公告》接受联合体投标的：
（1）两个以上的法人或者其他组织或自然人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《招标公告》规定的投标人资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方均应当提供投标人须知前附表第5项中要求的有效的资格证明文件。
（4）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合投标协议格式见本招标文件第七部分投标文件格式。
（5）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（6）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（7）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（8）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（9）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3.5关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的采购活动。如同时参加，则评标时将同时被拒绝。
3.6关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的投标人。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.合格的服务
4.1投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
4.2投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
4.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
5.投标费用
5.1投标人应承担准备和参加投标有关的所有费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6.招标要求
6.1投标人所提供的货物、所需服务与技术方案被采购人采用时，中标人所提供的服务及相关内容必须符合本《招标文件》的要求且按要求实施，并认真履行合同规定的相关条款。
6.2采购代理机构或者采购人可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场勘查或者召开标前答疑会。是否组织现场勘查或者召开答疑会的，详见投标人前附表第12、13项。而无论本项目（包）是否安排踏勘现场，潜在投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。
7.通知
7.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将在山西政府采购平台政采云系统中发出（视同书面通知），因线路故障导致通知延迟或无法查看，采购代理机构或采购人将不承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。
8.解释权
8.1本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
8.2当对一个问题有多种解释时以采购人、采购代理机构的解释为准。
8.3本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将依据相关法律法规的规定进行解释。
[bookmark: _Toc28967][bookmark: _Toc32547][bookmark: _Toc117270081]二、招标文件组成、澄清和修改
9.招标文件的内容
9.1招标文件由下列七部分内容组成：
第一部分 招标公告；
第二部分 投标人须知前附表；
第三部分 投标须知；
第四部分 评标标准和评标方法；
第五部分 商务、技术要求；
第六部分 拟签订的合同文本；
第七部分 投标文件格式；
9.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，有可能被确定为无效投标。
9.3除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
9.4招标文件未作须知明示，而又有法律、法规、规章、强制性标准规定的，对此将依据上述规定进行解释执行。
9.5招标文件的解释权归采购人负责。
10．招标文件的澄清和修改
10.1澄清、修改时间：上传投标文件截止日之前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构或采购人应当在投标截止时间至少15日前，采购代理机构将在中国政府采购网山西分网发布更正公告；不足15日的，采购代理机构或采购人应当顺延提交（上传）投标文件的截止时间。
10.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。
10.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
10.4澄清、修改及其它答复的效力：采购代理机构或者采购人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。
[bookmark: _Toc5729][bookmark: _Toc117270082][bookmark: _Toc5439]三、投标文件组成与要求
11.投标文件的组成及相关要求
11.1投标文件由资格证明文件和商务技术文件两部分组成
资格证明文件：指投标人提交的证明其有资格参加本项目（包）投标的证明文件。
商务技术文件：指投标人提交的能够证明其中标后有能力履行合同的文件和提供的技术、服务符合本招标文件规定和政策性要求的证明文件。
投标人应按投标人须知前附表要求，提交资格证明文件和商务技术文件及投标人自行编写的其他文件。前附表第5项资格证明文件、第8项商务技术文件中的加“★”项、本文件第五部分商务、技术要求中加“★”项、政策性要求中国家强制性因素等若有缺失或无效或商务技术文件未实质上响应招标文件要求，将作无效投标处理。
12.投标文件的其他要求
12.1投标文件的语言和计量单位
12.1.1投标人提交的投标文件（包括商务、技术文件和资料中的说明等）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。
12.1.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.1.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。
原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。
12.2编排要求
投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第七部分要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。
12.3格式要求
本招标文件第七部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。
12.4投标文件的份数、加密
12.4.1投标文件的份数
本次招标须递交的投标文件份数详见投标人须知前附表。
12.4.2投标文件加密
系统中上传的电子投标文件须使用数字电子CA（单位、法人或个人）进行加密。
12.5投标保证金
12.5.1本项目是否需要提交投标保证金（详见前附表前附表第6条）。如需提交，投标人应按前附表第6条规定的提交方式在规定时间内足额提交投标保证金，否则投标无效。
12.5.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
12.5.3采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
12.5.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：
12.5.4.1投标人在投标文件中提供虚假材料的；
12.5.4.2除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标人不与采购人签订合同的；
12.5.4.3投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
12.5.4.4投标有效期内撤回投标文件的；
12.5.4.5招标文件规定的其他情形。
12.6投标报价
12.6.1所有投标报价均以人民币“元”为单位（保留两位小数）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于货物价格、将中标货物送到太原慈善职业技术学校所发生的运费、验收、保险、售后服务以及相关税费等所有费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。
12.6.2投标人应按报价要求的内容及其他事项认真填报报价一览表。
12.6.3本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。
12.6.4本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。
12.6.5进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，采购人负责提供相关材料。
12.6.6异常低价评审程序的启动：
评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
12.6.7异常低价审查的程序：
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
13.投标内容填写说明 
13.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
13.2投标文件应按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；不准有空项、缺项；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。
13.3报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。
13.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
13.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。
13.6为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并附于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。
13.7供应商照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
14.投标文件的有效期
14.1本项目投标文件的有效期见投标人须知前附表。有效期短于该规定期限的投标文件投标无效。
14.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。
14.3如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。
15. 投标文件的签署及规定
15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。
15.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的电子CA章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。
15.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置进行签署，否则作为无效投标处理。
15.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人电子CA章或法定代表人或其授权的投标人授权代表签署。
15.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
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16.投标文件上传截止时间
16.1投标人应当在招标文件要求上传投标文件的截止时间前（详见前附表），将加密电子投标文件及补充修改文件（如有的话）在“政采云系统”完成上传。任何单位和个人不得在开标前解密投标文件。
17.投标文件解密及其他
17.1采购代理机构在解密开始时间发出解密指令，投标人接到解密信息后，在规定的解密时间内使用加密电子文件时的电子CA进行解密（可远程解密）。
17.2由于投标人原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的，视为未递交投标文件，投标无效。
17.3解密截止时间后，投标人将无法对投标文件进行解密。除特殊情形需请示财政部门采用其他方式外，采购代理机构不得以任何理由延长解密时间。
17.4在投标文件解密截止时间，完成解密的投标人不足法定家数时，不得进行下一步评审程序。
18. 投标文件的补充、修改和撤回
18.1投标人在投标文件上传截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改内容需在“政采云系统”中加密上传，未进行上传的补充、修改内容无效。
18.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。
18.3在投标文件上传截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。
19.开标及其有关事项
19.1上传投标文件截止时间后，由采购代理机构发出解密指令，并且对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。
19.2评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。
19.3参加开标活动的授权代表必须在投标人签到表上签到以证明其出席（如有）。
19.4解密结束后，投标人在“政采云”系统中对其报价进行确认，采购代理机构打印报价结果。
19.5“报价一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本项目最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。
19.6投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。
19.7“报价结果”随招标资料一并存档。
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20.资格审查小组和评标委员会组成
20.1资格审查小组组成
20.1.1资格审查小组由采购人或采购代理机构组成。
20.2评标委员会组成
20.2.1采购代理机构根据相关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家共5人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
20.2.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。
20.2.3采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
20.2.4评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
20.2.5评审专家由采购代理机构从山西省财政厅专家库管理系统中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
20.2.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
20.2.7无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
20.2.8采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标资料一并存档。
20.3资格审查小组和评标委员会职责
20.3.1资格审查小组按照本项目第四部分的“评标标准和评标方法”对投标人的资格证明文件的有效性、符合性进行审核。
20.3.2评标委员会对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件按照本项目第四部分的“评标标准和评标方法”进行符合性审查，并对符合性审查合格的3家及以上投标人的商务技术文件，按照招标文件中规定的评标标准和评标办法进行评估和比较。
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评标委员会对招标文件内容进行合法性、规范性、公平性审查，发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关强制性规定的，或者存在有歧视性、限定性条款的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
21.1资格证明文件的评审
21.1.1解密结束后，采购人或采购代理机构依法按照招标文件中规定的“评标标准和评标方法”对投标人的资格证明文件的有效性进行审查，以确定各投标人是否是符合招标文件要求的合格投标人。合格投标人不足3家的，不得进入符合性审查及商务技术评审。
21.1.2资格审查人员对投标文件的判定，只依据投标人的资格性证明文件内容本身（需要进行网上查询核实的证明材料除外）。
21.1.3对前附表第5项中有资格证明文件不合格的或未对其要求做出明确响应的，将作无效投标处理。
21.1.4为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。
21.1.5对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标有效性的前提下，须经投标人进行澄清或说明。
21.1.6评审结束，审查结果意见不一致时，遵循少数服从多数的原则，确定各投标人是否具备投标资格。未实质上响应招标文件要求的投标文件按投标无效处理，审查小组应当告知有关投标人。
21.1.7采购代理机构对投标人的资格证明文件进行审查、编写资格证明文件审查报告，并签字确认，与招标资料一并存档。
21.2商务技术文件的评审
21.2.1评标委员会对投标人商务技术文件的符合性审查，除项目要求需对投标文件中无法用文字表述的其他特殊要求（如需对样品或演示内容等）作为实质性审查内容外，只依据投标人在“政采云系统”中提交的电子投标文件。
21.2.2评标委员会应当各自对3家及以上资格性审查合格投标人的商务技术文件，依据招标文件确定的“评标标准和评标方法”进行符合性审查，审查投标人商务技术文件（含项目需要对样品进行审查的情形）是否对招标文件的商务技术文件做出实质性响应。是否对政策性因素做出了实质性响应。
21.2.3合格的商务技术文件：指投标人的商务技术文件中的签署、盖章、商务技术响应、与招标文件的要求相符，并对政策性要求做出了完整性响应，经评标委员会认定没有重大偏离或保留的商务技术文件。
21.2.4重大偏离系指商务技术文件：指商务技术文件中的签署、盖章、商务技术响应内容与招标文件要求不一致或未对政策性要求作出实质性响应等明显不能满足招标文件要求，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应招标要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：
A．对“投标人须知前附表”第8条中带★号的商务技术要求及第五部分商务、技术要求中带★号商务技术指标未实质性响应的；
B．未按招标文件的规定签署、盖章的；
C．未按照招标文件规定报价的；报价超过招标文件中规定的最高限价的；
D．执行标准、合同履行期限、供货地点、款项支付方式、履约保证金及验收标准等不满足招标文件中的相关要求或技术指标超出采购人可接受的负偏差范围的；
E．不符合招标文件中有关分包、转包规定的；
F．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
G．投标文件有效期不足的；
H. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
21.2.5重大偏离不允许在开标后修正。
21.2.6如果投标人的商务技术文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将作无效投标处理，投标人不得再对其进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
21.2.7细微偏差：是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标人商务技术文件的有效性。
21.2.8采用最低评标价法评标时，除了算术修正外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
21.3澄清或者说明。
21.3.1对于投标人商务技术文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过“政采云系统”给投标人发出询标函。
21.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云系统”在规定时间内提交加盖投标人电子CA章的对询标函所有内容作出的询标回复函。投标人的澄清、说明或者补正不得超出其的投标范围或者改变其商务技术文件的实质性内容。
21.3.3评标委员会将允许投标人澄清、说明或者补正商务技术文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他投标人的名次排列。
21.4报价审核
21.4.1根据本文件第四部分“评标标准和评标方法”对投标报价进行符合性审查。
21.4.2投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
21.4.3经审查，合格投标人数量符合法定投标人家数时，对符合政策性要求优惠的各投标人的投标报价，按照21.5进行政策性因素价格扣除后，形成各投标人最终评标价格。
21.4.4采用最低评标价法评标时，除了算术修正和按照21.5落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。
21.5政策性因素价格扣除
21.5.1依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。
21.5.2中小微企业参加本项目：
须按照财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号），并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。
对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号）、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价按照《山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购〔2022〕6号）给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
21.5.3残疾人福利单位参加本项目：
依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
21.5.4监狱企业参加本项目：
依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
21.5.5联合体参加本项目：
如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价按照《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
21.5.6创新产品参加本项目
根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）第十三条规定，对符合创新要求的货物或服务的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；投标人投报创新产品或创新服务的，需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》；创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。
21.5.7本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争
本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
21.6存在下列情况之一者将视为投标无效：
（1）未在报价一览表中按照招标文件要求签章的；
（2）未按招标文件进行签署的；
（3）未按招标文件要求进行填报或报价表填报不完整，存在可空项、漏项、缺项的；
（4）评标委员会一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内通过“政采云系统”提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
21.7经审查，合格投标人数量不符合法定投标人家数时，需依法重新组织招标活动。
21.8对投标人的商务技术文件进行比较和评价
21.8.1本项目采用综合评分法，对各投标人商务技术文件符合性审查后，合格投标人数量符合法定数量的，评标委员会应当按照招标文件中规定的“评分细则”，对合格投标人的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.8.2评标委员会对投标文件的比较和评价，除项目需对投标文件中无法用文字表述须采用提交的样品或演示等内容进行比较和评判的特殊要求外，只依据投标人的商务技术文件内容本身，不依据任何外来证明。
22. 评审复核
22.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
22.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
22.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
23.推荐中标候选人
23.1推荐中标候选人顺序须遵循下列原则：
23.1.1采用综合评分法的，遵循下列原则：
23.1.1.1按评审后投标人的综合得分由高到低顺序排列。
23.1.1.2综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
23.1.1.3综合得分且投标报价相同的按照技术、服务等因素得分较高顺序排列。
23.1.1.4对于提供相同品牌产品的投标人，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：
23.1.1.4.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会组长当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人的投标无效。
23.1.1.4.2对于非单一产品采购项目，采购人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品（技术指标中标注为核心产品的或加“※”的产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同，推荐中标候选人时按23.1.1.4.1规定处理。
23.1.1.5评标委员会应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低的顺序确定中标人。
23.1.1.3评审得分最高的投标人为第一的中标候选人。
23.1.2采用最低评标价法的，遵循下列原则：
23.1.2.1按评审后按投标报价由低到高顺序排列。
23.1.2.2投标报价相同的，按照技术、服务等因素的优劣进行排列。
23.1.2.3对于提供相同品牌产品的投标人，在推荐中标候选人时需遵循以下原则：
23.1.2.3.1对于单一产品采购项目，投标人提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算投标人数量。评审后报价最低的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；报价相同的，由评标委员会组长当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人的投标无效。
23.1.2.3.2对于非单一产品采购项目，多家投标人提供的投标文件用“※”标明的采购人在采购项目中依据技术构成、产品价格比重等合理确定的核心产品为相同品牌的，推荐中标候选人时按23.1.2.3.1规定处理。

24.确定中标人
评标委员会根据详细评审结果按综合得分由高到低顺序确定中标人。
25. 编写评标报告
25.1评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写商务技术文件评标报告。评标报告应当包括以下内容：
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（二）投标人名单和评标委员会成员名单；
（三）评标方法和标准；
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
（五）评标结果，确定的中标候选人名单、经采购人委托直接确定的中标人；
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。 
25.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
25.3评标报告应当由全体评标成员共同签字确认。
26. 评标过程保密
26.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。
26.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
27. 关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或采购代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
28. 无效投标与无效评标
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
28.3评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：
（一）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；
（二）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；
（三）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；
（四）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。
有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。
29．采购项目终止与处理
29.1采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
29.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
采购项目终止后，评标委员会应做出书面报告；采购代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。
29.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购代理机构沟通并作书面记录。采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
30. 中标结果公告与中标通知
30.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网山西分网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。
30.2中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址、中标金额和中标人评审总得分，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价，中标公告期限以及评审专家名单。
30.3中标公告期限为1个工作日。
30.4在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
30.5中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
30.6中标通知书是合同的组成部分。
31.中标服务费
31.1 收费标准
31.1采购代理机构以委托项目的中标金额为计费依据，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的，向中标人收取中标服务费。
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32.签订合同
32.1采购人应当自中标通知书发出之日起10日内，最长不超过30日，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。
32.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
32.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
32.4投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
32.5中标人一旦中标，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，除符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关规定外，其他情形将被视为严重违约。或采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。 
32.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
32.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本一份报采购代理机构存档，采购人自合同签订之日起2个工作日内在中国政府采购网山西分网进行公示。
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33.保密
33.1潜在投标人自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目项下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
33.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
34.披露
34.1采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向政府有关部门或评审标书的有关人员披露。
34.2在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构（或采购人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
[bookmark: _Toc21004][bookmark: _Toc117270088][bookmark: _Toc4388]九、询问和质疑
35.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。
35.1 采购程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
35.2 投标人对招标文件条款或商务、技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。
35.3 投标人对招标文件在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
[bookmark: _Toc117270089][bookmark: _Toc29792]35.4投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，进入政府采购平台“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。政府采购平台自动登记收到质疑的时间，从次日计算答复期限。
35.5质疑材料要求
投标人提起在线质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》有关规定如实填写事项及信息，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片(支持格式:D0C、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF)在线质疑由投标人委托代理人提起的，还需上传授权委托书及被委托人身份证明，授权委托书应当载明委托人及被委托人的姓名或名称、代理事项、具体权限、期限等。
投标人为法人或者其他组织的，相关材料由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签名或者盖章并加盖公章；投标人为自然人的，相关材料由本人签名。
35.6在线质疑答复
采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出质疑，采购代理机构应当依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。采购人、采购代理机构收到在线质疑后，应当按照政府采购相关规定，在7个工作日内通过政府采购平台对投标人依法提出的质疑作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人通过政府采购平台在线接收质疑答复结果。
35.7有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：
35.7.1未在有效期限内提出质疑的；
35.7.2质疑未以书面形式提出的；
35.7.3所提交材料未明示属于质疑材料的；
35.7.4质疑书没有法定代表人签章并加盖单位公章的；质疑书由参加投标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；
35.7.5质疑书未提供有效联系人或联系方式的；
35.7.6质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；
35.7.7投标人对招标文件条款或技术要求有异议，未在开启前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；
35.7.8在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；
35.7.9其它不符合受理条件的情形。
35.8投标人对采购过程、中标结果提出质疑的，代理机构或采购方可以组织原评标小组协助答复质疑。
35.9采购方、代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
35.10.1对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
35.10.2对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将有关情况书面报告相关部门。
35.11质疑投标人对采购方、代理机构的答复不满意，或者代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门投诉。
[bookmark: _Toc26942]十、相关政府采购政策要求
详见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc20997][bookmark: _Toc2514][bookmark: _Toc117270090]第四部分  评标标准和评标方法
一、资格性审查的内容及标准
	序号
	类型
	审查要求

	1
	基本资质
	具有独立承担民事责任的能力，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	基本资质
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供供应商信用承诺书。以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	基本资质
	法律、行政法规规定的其他条件
提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	7
	采购政策
	供应商应为中小企业
请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以招标文件要求为准。


说明：除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。


二、符合性审查的内容及标准
	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务
	对投标人提供的法定代表人（负责人）身份证明文件进行审查
	1.证明文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。
2.证明文件须按招标文件要求签字、盖章。
3.不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	2
	商务
	对投标人提供的法定代表人（负责人）授权委托书证明文件进行审查
	1.证明文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。
2.证明文件须按招标文件要求签字、盖章。
3.不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	3
	商务
	对投标人提供的投标函进行审查
	1.投标函须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。
2.投标函须按招标文件要求签字、盖章。
3.不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	4
	报价
	对投标人提供的报价一览表进行审查
	1.报价一览表须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价。
2.报价一览表须按招标文件要求签字、盖章。
3.所报单价及总价均不超过限价。
4.不符合以上要求的，投标无效。

	5
	商务
	对投标人提供的商务条款响应表的响应情况进行审查
	1.响应表须按招标文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。
2.响应表须按招标文件要求签字、盖章。
3.对招标文件第五部分“商务要求”全部做出实质性响应。
4.不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	6
	技术
	对投标人提供的投标货物技术规范响应及偏离表的响应情况进行审查
	1.投标货物技术规范响应及偏离表须按招标文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。
2.投标货物技术规范响应及偏离表须按招标文件要求签字、盖章。
3.对招标文件第五部分“技术要求”中的内容作出实质性响应。
4.不符合以上要求的或负偏离响应内容，经评标委员会共同认定属重大技术负偏离的或未提供偏离表的，投标均无效。

	7
	商务
	对投标人提交的投标保证金凭证进行审查
	1.投标保证金凭证落款时间须在递交投标文件截止时间前；
2.投标保证金金额及其他要求须符合招标文件要求；
3.不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	8
	商务
	其他（如有）
	对其他实质性要求进行审查：
7.1不存在可选择投标方案的情形；
7.2符合招标文件中有关分包、转包规定的要求；
7.3投标文件未附有采购人不能接受的条件；
7.4符合政府采购国家强制性因素要求的条件；
7.5满足招标文件的其他实质性要求。


说明：
1.符合性审查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。
2.审查时，存在第三部分投标人须知无效投标的情形的，按无效投标处理。
三、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准
1.进口货物评审标准
详见投标人须知前附表
2.国家强制产品评审标准
详见投标人须知前附表
3.企业性质评审标准
依据政府采购的相关规定，如果投标人或所提供的货物满足下述要求并经评标委员会全体成员集体认定通过，予以考虑执行。
3.1中小微企业参加本项目的评审标准
《中小企业声明函》中的货物制造商所属行业须符合本项目所属行业要求，内容须完整、准确，不得有空项，并需加盖投标人公章。否则，不予认可。
3.2监狱企业参加本项目的评审标准
监狱企业参加招标视同小微企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则，不予认可。
3.3联合体企业参加本项目的评审标准
如本项目为接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，需提供联合体协议书，且填写内容须完整、准确，并加盖投标人公章。否则，投标无效。
3.4残疾人福利性单位参加本项目的评审标准
须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实、准确填写残疾人福利性单位声明函（格式见第七部分附件），并加盖投标人公章，否则，不予认可。
3.4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
3.4.2投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.4.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.5环保节能产品参加本项目的评审标准
3.5.1投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。
3.5.2投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，将给予同等价格优先采购。
3.6创新产品参加本项目的评审标准
根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19号）应在投标文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。否则，不予认可。
3.7本国产品的评审标准
3.7.1本国产品标准主要包括以下三方面内容： 
在中国境内生产。产品应当在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），不含包装、贴牌以及简单的上漆、磨光和分装等细微操作。 
中国境内生产的组件成本占比要求。产品在中国境内生产的组件成本占产品总成本的比重应当达到规定比例。 
特定产品的关键组件、关键工序要求。对特定产品，在符合上述两项条件的基础上，还应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件在中国境内生产、关键工序在中国境内完成等要求。 
3.7.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.7.3本次采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。
四、无效投标的情形
未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。
五、评分细则
本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或中标第一候选人。
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	得分

	一、商务部分(10分)
	10

	1、投标人业绩（10分）
投标人业绩以提供的类似项目合同、任意一次交易发票为准，要求必须提供中标通知书、合同首页、合同金额所在页、采购内容页、签字盖章页、任意一次交易发票等相关证明页复印件，提供在投标截止日期前三年（2023年9月1日至今）内签署的类似项目业绩，每有一项得2分，最高得10分。
同时，本款可作为加分的业绩仅指投标人自身的业绩，即合同案例中的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门出具的证明文件。
类似项目业绩是指，合同内容中至少包含本次招标采购任意一种货物。
	10

	二、技术部分(60分)
	60

	1、产品技术性能指标
投标人所投产品满足招标文件技术参数要求（标“★”号技术参数需提供相关证明材料，不限于产品彩页或演示功能截图或技术白皮书、详细技术说明文件、检测报告等内容），得10分；
有任意一项主要技术性能指标（标记“★”号）负偏离，视为未实质性响应招标文件要求，其响应无效；
每有一项一般技术性能指标（未标记“★”号）负偏离的扣0.5分，扣完为止。
	10

	2、供货与安装调试服务方案
根据投标人提供的供货方案内容进行综合评审，最高得9分：
①货物的供应及运输、包装方案，3分；
②产品质量检验方案，3分；
③设备安装调试方案，3分。
注：各评分点内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况的得3分，每有一项评分点内容不完整，得2分，每有一项评分点内容与本项目不符得1分。未提供的不得分。（内容不完整指：未根据本项目采购需求完整描述，全部响应的；内容与本项目不符指：存在与本项目采购需求不搭、明显照搬照抄其他地区及项目内容，出现其他项目名称、数据、专业术语、文字描述错误等。）
	9

	3、人材培训基地建设服务方案
根据投标人提供的服务方案内容进行综合评审，最高得21分：
①建设任务内容描述搭建，3分；
②提供效果图、布置图等，3分
③基础环境处理实施方案，3分；
④强电电路系统实施方案，3分；
⑤弱电网络系统实施方案，3分；
⑥给排水系统实施方案，3分；
⑦通风排烟系统实施方案，3分。
注：各评分点内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况的得3分，每有一项评分点内容不完整，得2分，每有一项评分点内容与本项目不符得1分。未提供的不得分。（内容不完整指：未根据本项目采购需求完整描述，全部响应的；内容与本项目不符指：存在与本项目采购需求不搭、明显照搬照抄其他地区及项目内容，出现其他项目名称、数据、专业术语、文字描述错误等。）
	21

	4、技术培训服务
根据投标人提供的技术培训服务方案内容进行综合评审，最高得6分：
①日常操作培训，2分；
②日常维护培训，2分；
③安全管理培训，2分。
注：各评分点内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况的得2分，每有一项评分点内容不完整，得1分，每有一项评分点内容与本项目不符得0.5分。未提供的不得分。（内容不完整指：未根据本项目采购需求完整描述，全部响应的；内容与本项目不符指：存在与本项目采购需求不搭、明显照搬照抄其他地区及项目内容，出现其他项目名称、数据、专业术语、文字描述错误等。）
	6

	5、项目进度计划及保障措施
根据投标人提供的项目进度计划及保障措施内容进行综合评审，最高得4分：
①进度计划节点控制表，2分；
②供货进度保障措施，2分；
注：各评分点内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况的得2分，每有一项评分点内容不完整，得1分，每有一项评分点内容与本项目不符得0.5分。未提供的不得分。（内容不完整指：未根据本项目采购需求完整描述，全部响应的；内容与本项目不符指：存在与本项目采购需求不搭、明显照搬照抄其他地区及项目内容，出现其他项目名称、数据、专业术语、文字描述错误等。）
	4

	6、项目团队配备情况
根据投标人提供的项目团队配备情况进行综合评审，最高得3分：
①提供本项目总负责人的姓名、职务、详细的地址和联系方式，1分；
②团队成员岗位、职责分工，2分。
注：团队成员岗位、职责分工，符合本项目实际情况的得2分，每有一项评分点内容与本项目不符得0.5分。未提供的不得分。（内容不完整指：未根据本项目采购需求完整描述，全部响应的；内容与本项目不符指：存在与本项目采购需求不搭、明显照搬照抄其他地区及项目内容，出现其他项目名称、数据、专业术语、文字描述错误等。）
	3

	7、应急管理方案
根据投标人提供的应急管理方案进行综合评审，最高得4分：
①产品质量问题处理预案，得2分；
②突发情况及事件处理预案，得2分；
注：各评分点内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况的得2分，每有一项评分点内容不完整，得1分，每有一项评分点内容与本项目不符得0.5分。未提供的不得分。（内容不完整指：未根据本项目采购需求完整描述，全部响应的；内容与本项目不符指：存在与本项目采购需求不搭、明显照搬照抄其他地区及项目内容，出现其他项目名称、数据、专业术语、文字描述错误等。）
	4

	8、售后服务方案
根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审，最高得3分：
①明确的售后服务网点及售后服务团队人员信息，1.5分；
②售后服务承诺及增值服务，1.5分。
注：各评分点内容为专门针对本项目编制，符合本项目实际情况的得1.5分，每有一项评分点内容不完整，得1分，每有一项评分点内容与本项目不符得0.5分。未提供的不得分。（内容不完整指：未根据本项目采购需求完整描述，全部响应的；内容与本项目不符指：存在与本项目采购需求不搭、明显照搬照抄其他地区及项目内容，出现其他项目名称、数据、专业术语、文字描述错误等。）
	3

	四、价格部分(30分)
	30

	满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。具体政府采购价格折扣优惠政策详见“第三部分 投标人须知”。
	30


[bookmark: _Toc17222]
第五部分  商务、技术要求
[bookmark: _Toc326248004]一、概况
1.项目概况：本项目为太原慈善职业技术学校省级高技能人才培训基地建设项目，根据学校需求，开发和构建新的课程与资源，创新培训模式，打造具有教学实训和社会服务的专业建设；开展烹饪与酒店管理两大专业群实训基地建设、配套设备采购以及职业能力评价平台的搭建安装内容。通过此次建设项目，打造集“教学实训、技能鉴定、竞赛集训、技术研发、社会服务”于一体的省级高技能人才培训基地。
2.具体建设内容：
(一)烹饪专业
①智慧中式烹调实训室:铺设防滑耐油环氧地坪，铺贴瓷砖墙面、安装集成吊顶;改造明沟排水系统与隔油池;按照设备功率150%标准预留强电，实现千兆网络全覆盖，满足数智化示范教学、分组教学、技能考核等多元化教学需求。
②中西式面点综合实训室:科学划分烘焙区、中点制作区、裱花装饰区、清洗区;强化烤箱区域局部排风设施;配置380V工业专用插座及独立供电电路;定制加厚不锈钢专业操作台。
③智慧烹饪排烟净化系统:为所有热加工实训室安装低空排放静电式油烟净化一体机(风量>12000m2/h，噪音≤65dB)，配套完善风管、风机及智能控制系统。
④开发“工学一体化”课程模块，深化校企合作，编写活页式教材及工作手册。
⑤培育市级及以上教学骨干1名，常态化组织专业课教师赴企业实践，确保“双师型”教师占比达到85%以上，聘请行业资深大师3-5名实现产教融合。
⑥全面推行“校企双元、工学一体”人才培养模式，与优质企业共建“校中坊”实训载体。
⑦承办市级及以上技能竞赛，搭建技能交流展示平台。
（二）酒店管理专业
①前厅接待与数字化运营中心:按照酒店大堂标准完成实训条件提升，定制专业前台接待台、行李台及客人休息区;实现强弱电线路分离铺设，预留充足网络及信息接口;安装单透玻璃隔断。
②中/西餐厅服务情景实训室:配备可移动隔断，可快速切换中餐厅、西餐厅、大型宴会厅实训场景;安装智慧投影及音响系统;铺设专用地毯，安装墙裙及适配装饰画。
③智慧标准客房实训间:按照三星级酒店标准打造两间连通式标准客房，配套建设卫生间、衣柜、床头柜等设施;提前预埋智能客控系统专用管线。
④开发“岗位情景化”实训项目包，校企联合编写新形态教材，引进或自主开发虚拟仿真实训系统。
⑤培育市级及以上教学骨干1名，有序安排专业课教师开展跟岗实践，确保“双师型”教师占比达到85%以上，引进企业资深导师3-5名实现产教融合。
⑥深化现代学徒制人才培养模式，与高端酒店合作共建定向培养“订单班”。
⑦面向社区开展公益技能培训，为合作企业提供专业技术支持与员工内部培训。
二、商务要求
1.预算金额：1764700.00.00元；
2.合同履约期限（供货期限）：包1，合同签订后40日历天内。
3.供货地点：太原慈善职业技术学校内。
4.质量标准：符合国家相关强制性规定标准，合格。
5.付款方式：签订合同后支付40%，验收合格后支付剩余款项。
三、技术要求
[bookmark: _Toc343]1.采购内容：
	编号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	烹饪专业群

	1
	※课程与资源建设
	一、开发“工学一体化”课程模块3个，
“工学一体化”课程模块是指一门核心课程中的若干个独立模块。具体为：《中式烹调工艺》课程中的“刀工技法”“火候掌控”“调味工艺”三个模块。每个模块包含：模块教学方案、学生学习工作页、考核评价方案等完整教学文件
1.课程模块参数
模块数量：3个独立模块
所属课程：《中式烹调工艺》
模块命名：刀工技法、火候掌控、调味工艺
模块间关系：递进式或并列式，须在模块教学方案中明确逻辑关系矩阵
对应典型工作任务：每个模块须对应≥1项，经企业调研确认的烹饪岗位典型工作任务
对接职业技能等级：每个模块须明确对接中式烹调师四级/三级职业技能等级要求
2.模块教学方案
文本结构：须完整包含：典型工作任务描述、工作内容分析（工作对象/工具材料设备与资料/工作方法/工作要求/劳动组织方式）、课程目标、学习内容、参考性学习任务、教学实施建议、教学考核要求。
篇幅：≥8,000 字/模块
基准学时：每个模块 ≥64 学时（理论学时 ≤40%，实践学时 ≥60%）
参考性学习任务：每个模块 ≥4 个​参考性学习任务，每个任务须包含完整的工作过程（信息→计划→决策→实施→检查→评价）
考核权重：过程性考核占比≥50%，终结性考核 ≤50%
3.学生学习工作页
数量：每个模块≥30页，工作页（三个模块合计≥90 页）
格式：A4 单面打印、留白书写区 ≥40%、活页装订
内容结构：每个学习任务配套：任务工单+信息页+计划页+实施记录页+检查页+评价页
图文要求：图文并茂，实操步骤配示意图或照片，关键操作步骤须配4K图示
嵌入资源：每个工作页须嵌入≥2个二维码，链接至对应的微课视频、动画演示、安全操作规范
4.考核评价方案
评价维度：4维：专业知识（25%）、操作技能（40%）、职业素养（20%）、团队协作与沟通（15%）
评价方式：过程性评价（≥50%）+终结性评价（≤50%）
评价工具：每个模块配套：评分量表（量规Rubric）≥4套、学生自评表≥1套、小组互评表≥1套、教师观察记录表≥1套
考核题库：每个模块≥200题，含单选题、多选题、判断题、简答题、案例分析题五种题型，附标准答案与解析
技能考核标准：每个模块须明确≥3项，关键技能的量化考核标准（如"刀工：原料成形8种以上，厚薄均匀误差≤1mm，限时20分钟"）
5.课程模块开发过程性交付物
行业企业调研报告：≥2 万字，覆盖 ≥5 家企业，附调研问卷、访谈记录、照片
典型工作任务列表：中式烹调岗位≥8项典型工作任务，含任务描述、工作对象、工具设备、工作要求
典型工作任务分析表：每项任务按"工作对象/工具材料设备与资料/工作方法/工作要求/劳动组织方式"五要素完整分析
一体化课程框架确立说明：明确3个模块与典型工作任务的对应关系矩阵
专家论证意见：≥5名专家（行业≥2人、企业≥2人、教育≥1人，副高及以上占比≥60%），签字原件归档
课程模块教学试用报告：至少1轮教学试用，覆盖≥1个教学班（≥30 名学生），附学生成绩数据、满意度调查（满意度≥85%）
3个工学一体化课程模块对应交付物总计：3套模块教学方案（≥24,000 字）+3套学生学习工作页（≥90页）+3套考核评价方案+3套考核题库（≥600 题）+6项过程性文档。

二、校企合作编写活页式教材或工作手册2本
1.参考标准：以《中式烹调师国家职业技能标准》及我校校本课程标准为参考依据。
2.指标参数
主编构成："三主编"机制：企业技术专家（省级以上烹饪技能大师工作室领办人或省级技术能手）1 名+学校专业带头人（副高及以上）1 名+行业权威专家（行业协会专家或省级教研员）1 名
编写团队：主编3名+副主编≥2 名+参编≥4 名，其中企业人员占比 ≥30%​
主审：须由不同于主编的第三方专家（副高及以上）担任主审
融入内容：须将新方法、新技术、新工艺、新标准、新装备"五新"内容有机融入，每本教材"五新"内容占比 ≥20%​
3.活页式教材 1本
对应课程：《中式烹调工艺》
篇幅：正文 ≥15 万字
开本：16 开（185×260mm）
结构："基础模块 + 动态插件"结构：基础模块保证知识体系稳定（占比 ≥70%），活页插件可定期更新行业新技术案例（占比 ≤30%，更新率每学期 ≥10%）
模块化组织：以典型工作任务为载体组织教学单元，模块数 ≥8 个（如：原料辨识与初加工、刀工技法、火候掌控、调味工艺、热菜制作、冷菜制作、宴席设计、菜品创新）
图文要求：图文并茂，四色印刷；每个核心知识点须配 4K 图示或操作照片；关键步骤配二维码链接微课
岗课赛证融通：须有机融入职业技能等级证书标准（中式烹调师四级/三级）、职业技能竞赛规则（省级以上烹饪赛项）、岗位技能要求三类内容，每类内容占比 ≥10%
思政融入：每个模块须嵌入 ≥2 个课程思政元素（工匠精神、劳模精神、食品安全责任意识、文化自信等），配套思政案例 ≥1 个/模块
配套数字化资源：每本教材配套：微课视频 ≥20 个（1080P，5–10 分钟/个）、动画演示 ≥10 个、PPT 课件 ≥20 个、题库 ≥300 题、拓展阅读资源 ≥20 篇
出版合规：落实"三审三校"制度；数字教材平台须具有软件著作权。
4.工作手册 1本
对应内容：典型菜品的标准操作流程（SOP）
篇幅：正文 ≥15 万字
开本：16 开（185×260mm），活页装订（可拆卸、可增补）
菜品覆盖：收录典型菜品 ≥60 道，涵盖八大菜系代表性菜品 + 晋菜特色菜品 ≥15 道 + 非遗面食 ≥10 道
单菜品 SOP 结构：每道菜品须包含：菜品文化背景 → 原料配方（含克数） → 工具设备清单 → 操作步骤（配图，限时） → 工艺关键点 → 质量标准 → 常见失误与纠正 → 营养分析 → 安全操作须知（九要素齐全）
工单记录页：每个 SOP 后附空白工单记录页（≥2 页），供学生填写实操记录、自我评价、教师评语
图文要求：每道菜品须配成品 4K 照片 ≥2 张（不同角度）、关键步骤操作照片 ≥4 张；图文比 ≥1:1
配套数字化资源：每本工作手册配套：菜品制作微课视频 ≥60 个（对应 60 道菜品，1080P，8–15 分钟/个）、3D 动画演示 ≥20 个（展示关键刀工、火候、调味过程）、二维码追溯系统 1 套
岗课赛证融通：须对标中式烹调师职业技能等级鉴定考核要求，≥30 道菜品须为鉴定考核指定菜品
出版合规：同活页式教材
5.教材编写服务与交付参数
编写培训：供应商须提供 ≥2 次​ 编写培训（每次 ≥1 天），首次培训须在合同签订后 1 个月内完成
全程指导：供应商须配备策划编辑（出版中级及以上职称）≥1 名全程跟踪指导；专家指导评审 ≥18 次​
一对一指导：对每个编写团队成员提供一对一指导 ≥16 课时/人​
印刷数量：每本教材全彩印刷 ≥200 册​
知识产权：著作权归太原慈善职业技术学校所有
质保期：验收合格之日起 ≥3 年，质保期内免费内容更新与技术运维
更新机制：活页插件部分须支持每学期更新，更新内容由校企双方共同确认
6.教材验收标准
内容科学性：通过 ≥3 名 副高及以上专家评审，评审通过率 100%
原创性：查重率 ≤15%
结构完整性：九要素齐全率 100%；模块间逻辑关系清晰
图文质量：4K 图片占比 ≥60%；图文匹配准确率 100%
资源配套：微课、动画、题库、PPT 配套完整率 100%；资源可正常访问率 100%
岗课赛证融通："五新"内容占比 ≥20%；职业技能标准融入 ≥10%
印刷质量：符合 GB/T 9851 印刷标准；装订牢固，活页可正常拆卸
出版合规："三审三校"记录完整

三、配套开发数字化教学资源
1.资源总量与类型分布
教学视频（微课）≥80 个；PPT 课件≥40 个；动画演示≥20 个。合计≥140个
2.教学视频（微课）
数量≥80 个
分辨率：≥1920×1080（1080P），核心操作视频须 ≥3840×2160（4K）
格式：MP4（H.264 编码）
码率：≥2Mbps；4K 视频 ≥20Mbps
时长：单个视频 5–15 分钟
内容覆盖：须覆盖《中式烹调工艺》《西式面点工艺》《营养配餐》三门课程
课程分布：每门课程微课数量 ≥10 个​
内容结构：每个微课须包含：引入（30 秒）→ 操作步骤演示（3–12 分钟）→ 关键点总结（1–2 分钟）→ 安全/质量提示（30 秒）
拍摄要求：使用校方"闹个面儿"实训室的 4K 云台 AI 摄像机、防油烟摄像机等设备拍摄；灶台操作须使用防油污悬臂 4K 采集
后期制作：须含片头片尾、字幕（SRT）、关键步骤图文标注、慢动作回放（关键操作）
配音：普通话配音，解说清晰；须配背景音消除
知识产权：开发完成的数字化教学资源知识产权归学校所有
3.PPT课件
数量：≥40 个
页数：每个课件 ≥30 页​
版式：16:9 宽屏；
内容：每页须含：学校标识、标题、核心知识点、图示/照片、互动提问；避免大段文字
图文比：图文比 ≥1:1；核心操作须配 4K 图示
嵌入资源：每个课件须嵌入 ≥3 个二维码或超链接，关联对应微课视频
动画交互：关键工艺过程须用动画演示；含 ≥2 个互动问答环节
4.动画演示参数细化
数量：≥20 个
时长：每个动画 1–3 分钟​
格式：MP4（H.264），1080P 及以上
内容方向：重点展示肉眼难以观察的过程：刀工受力分析、火候热传导、调味分子过程、面团筋度形成、蛋白质变性等
3D 建模：核心工艺（如太极芋泥成型、龙须面拉伸）须使用 3D 建模动画
交互性：建议 ≥30% 动画具备交互性（可暂停、可步进、可 360° 旋转观察）
5.配套资源扩展
数字化资源：
3D 仿真实验：建议数量≥10 个，支持虚拟现实（VR）或增强现实（AR）设备；覆盖刀工、火候、调味、面点成型等核心工艺
知识图谱：≥1 套，节点数 ≥500 个；覆盖烹饪工艺核心知识点及其关联关系
电子工作页：≥90 页，与活页式教材、工作手册配套；支持在线填写与提交
技能演示 4K 视频：≥20 个，省级以上烹饪技能大师工作室领办人/非遗传承人实操演示；每个 ≥15 分钟
安全操作规范视频：≥5 个，覆盖灶台操作、刀具使用、消防安全、食品安全等
课程思政案例库：≥10 个，每个案例 ≥3000 字 + 配套视频
6.资源平台与技术标准
资源格式：视频 MP4(H.264)、音频 MP3、图片 JPG/PNG、文档 PDF/Word、动画 MP4/SWF
元数据标准：须符合CELTS-41 教育资源元数据规范
平台部署：资源须部署至校方指定的教学云平台，支持 SCORM 1.2 或 xAPI 标准
访问性能：视频点播加载时间 ≤3 秒；支持 4K 视频流畅播放
移动适配：资源平台须支持 iOS、Android、H5 多端访问
版权保护：视频资源须添加校方水印；核心资源须 DRM 数字版权保护
数据接口：须与校方现有的"实训教学云平台""职评平台"实现数据互通
7.编写体例：供应商须依据人社部《一体化课程开发技术规程（试行）》《〈国家技能人才培养工学一体化课程标准〉开发技术规程》及《工学一体化课程开发指导手册（2023）》等相关要求 。
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	培训模式创新
	年社会培训≥800人次
1.培训对象包括企业职工、农民工、失业人员等；培训内容为职业技能等级培训和岗位技能提升培训；
2.培训工种为中式烹调师、西式面点师、餐厅服务等，与学校主干专业对接。
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	酒店管理专业群
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	课程与资源建设
	一、工学一体化课程模块开发
模块数量：3个独立模块（建议：前厅服务与管理、客房服务与管理、酒店数字化营销）
所属课程：《酒店管理与数字化运营》专业核心课程
对应典型工作任务：每个模块须对应≥1项，经企业调研确认的酒店岗位典型工作任务
对接职业技能等级：每个模块须明确对接酒店接待、前厅服务、客房服务等1+X证书或职业技能等级要求
模块教学方案：每个模块≥8,000字，完整包含典型工作任务描述、工作内容分析、课程目标、学习内容、参考性学习任务（≥4个）、教学实施建议、教学考核要求
学生学习工作页：每个模块≥30页，A4单面、活页装订、图文并茂，关键操作步骤配4K图示，每个工作页嵌入≥2个资源二维码
考核评价方案：四维评价（专业知识25%、操作技能40%、职业素养20%、团队协作15%），过程性考核≥50%
考核题库：每个模块≥200题（单选、多选、判断、简答、案例分析），附标准答案与解析
专家论证：≥5名专家（行业≥2人、企业≥2人、教育≥1人，副高及以上占比≥60%），签字原件归档
教学试用：至少1轮教学试用，覆盖≥1个教学班（≥30名学生），学生满意度≥85%
二、活页式/工作手册式教材
教材类型：活页式教材1本（如《前厅服务与管理实训》）+工作手册1本（如《酒店客房清洁标准操作流程SOP》）
篇幅：每本正文≥15万字，16开，四色印刷
主编机制：“三主编”：企业技术专家（国际品牌酒店高管）+学校专业带头人（副高及以上）+行业权威专家（省级饭店业协会专家）
编写团队：主编3名+副主编≥2名+参编≥4名，企业人员占比≥30%​
结构要求：活页式教材采用“基础模块+动态插件”结构，基础模块占比≥70%，活页插件每学期更新≥10%
岗课赛证融通：“五新”（新方法、新技术、新工艺、新标准、新装备）内容占比≥20%；对接酒店接待1+X证书、全国职业院校技能大赛酒店服务赛项、岗位技能要求​
思政融入：每个模块嵌入≥2个课程思政元素（工匠精神、服务意识、诚信经营、文化自信等），配套思政案例≥1个/模块
配套数字化资源：每本教材配套：微课视频≥20个（1080P，5-10分钟）、动画演示≥10个、PPT课件≥20个、题库≥300题、拓展阅读资源≥20篇
出版合规：落实“三审三校”制度
知识产权：著作权归学校所有
三、1门酒店管理精品在线开放课程（前厅服务与数字化运营方向）+虚拟仿真资源
具体交付物：
理论+实操微课视频：≥20个，总时长≥240分钟（1080P，核心服务流程4K）
课程思政案例：8个（如“金钥匙服务精神”“抗疫酒店人的担当”等）
党史/工匠故事：10个
教案编制与排版：36学时
教学课件（PPT+PDF双版本）：36个
标准化题库：300道（单选/多选/判断/简答/案例分析）
虚拟仿真操作模块：≥3个（OperaPMS预订操作、前台入住登记、客房清洁VR）
服务礼仪情景视频：≥5个（中英文双语，含投诉处理、电话礼仪等）
电子工作页：≥30页
课程选题组合：
1.《前厅服务与管理》精品在线开放课程（对接OperaPMS操作实训，最具酒店专业特色）
2.《酒店数字化营销》精品在线开放课程（结合大数据分析、OTA平台运营，契合数字化转型趋势）
3.《客房服务与管理》精品在线开放课程（结合VR清洁实训，适合技能竞赛训练）
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	培训模式创新
	年社会培训≥500人次
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	烹饪专业群 模块一：实训室基建与环境改造

	5
	智慧中式烹调实训室提升
	智慧中式烹调实训室建筑面积约120㎡，层高均不低于3.6m；
1.地面：铺设防滑、耐油、耐腐蚀环氧地坪漆。水泥砂浆找平厚度≥ 30mm，整体铺设≥2.0mm 厚环氧自流平地坪，材质为食品级防滑耐油环氧地坪漆，防火等级 ≥B1 级，耐酸碱、耐高温，符合餐饮场所地面标准。
2.墙面：1.8m 高度范围内铺贴600mm×600mm 白色通体瓷砖，瓷砖厚度 ≥10mm，采用瓷砖专用粘结剂铺贴；1.8m 以上区域涂刷哑光防水防污内墙乳胶漆，乳胶漆符合 GB 18582 环保标准。
3.吊顶：安装防火、防潮、易清洁的 集成吊顶（600mm×600mm，铝镁合金材质，含镀锌钢材主吊龙骨、三角辅龙骨、吊杆、吊件、膨胀螺丝等安装材料），内嵌LED平板灯（方形 LED 平板灯 600×600mm，色温 4000K（±100K）、显色指数 Ra≥80、单灯功率 48W、照度≥300lx、防眩光）。
4.给排水：改造明沟排水系统，排水沟为304不锈钢 U 型槽，板厚 ≥1.5mm，沟宽 200–300mm、深 150–200mm；配套一体式隔油池，处理量≥15m³/h，隔油池按灶头数匹配，单灶头对应隔油池容积 0.5m³；更新冷热水管道及节水型水槽，冷热水管道采用DN25 304 不锈钢给水管，壁厚 ≥1.2mm，配套节水式感应水槽，下水配备防臭水封。
5.强电：主电缆采用 YJV-0.6/1kV 3×16+1×10 铜芯电力电缆，按设备总功率150%预留，配电箱配置C 型防漏电空气开关，漏电动作电流 30mA；插座为 ≥IP54 防水工业插座，单回路独立布线。
6.弱电：全屋布设六类非屏蔽千兆网络线缆，AP 无线全覆盖，预埋高清视频线缆（选用高清视频线，带宽≥250MHz；动力电源接口常规为 380V/3 相 5 线，额定电流按设备功率匹配，防护等级 ≥IP54 以上）用于教学录播。预留三相380V动力电源接口，配备漏电保护装置；预留网络信息点数量需每工位 1 个点位，满足智慧教学设备接入需求；
7.施工要求：所有管线暗敷 / 规范架空，完工后做整体通水、通电、网络、安防测试，出具竣工验收资料。
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	中西式面点综合实训室提升
	中西式面点综合实训室建筑面积约100㎡，层高均不低于3.6m；
1. 功能区隔：明确划分“烘焙区”、“中点制作区”、“裱花装饰区”、“清洗区”。功能区隔断：采用304 不锈钢框架 + 钢化玻璃，框架管材壁厚 ≥1.2mm。
2. 通风：针对烤箱区域加强局部排风。不锈钢排风罩+镀锌风管+离心风机。风管采用304 不锈钢板材，板厚≥1.2mm，排风量按"单灶头 2000–3000m³/h"行业标准测算，排风罩吸气速度 ≥0.5m/s，排风管内风速 8–12m/s，局部排风风速≥0.3m/s
3. 电路：为大型设备（烤箱、和面机）配置380V工业插座及独立电路。大型设备回路采用 YJV-0.6/1kV 3×25 铜芯电缆，动力回路 ≥4mm² ，照明回路 ≥2.5mm²；工业插座执行 GB/T 11918 标准，380V/16A，防护等级≥IP44，独立电路按"一机一闸一漏"布置。
4. 操作台：定制加厚不锈钢操作台，带储物柜。操作台尺寸：中式烹调操作台规格为1800mm×800mm×800mm（长×宽×高），采用304不锈钢材质，台面厚度≥1.2mm；西式面点操作台规格为2400mm×900mm×800mm，台面采用食品级大理石或不锈钢材质。操作台：承载能力≥200kg/m²，水平度误差≤2mm/m，操作台内置封闭式储物柜，柜门为 304 不锈钢平开门，配置静音铰链，柜体 SUS304 不锈钢，板厚≥ 1.2mm。
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	智慧烹饪排烟净化系统
	为所有热加工实训室安装低空排放静电式油烟净化一体机，风量≥12000m³/h，噪音≤65分贝，包含风管、风机、净化器及智能控制系统。
1.设备类型：低空排放静电式油烟净化一体机
2.处理风量：≥12000m³/h
3.运行噪音：≤65dB（A）
4.净化效率：≥95%，符合 GB 18483 饮食业油烟排放标准
5.主体材质：机体外壳304 不锈钢，板厚 ≥1.2mm；内部静电电场采用航空铝合金材质
6.配套：风管不锈钢螺旋风管，厚度≥1.0mm；转弯半径≥1.5 倍管径；风机柜式离心风机，风量 4000–7000m³/h，功率 1.1–2.2kW，噪音≤65dB(A)；净化器板线型高低压静电场，电极间距 10mm，铝合金极板厚 0.8–1.0mm，净化效率≥90%；智能控制系统触控面板为耐高温亚克力面板，具备过压过流、短路、开路、闪络保护及清洗提示功能
7.安装：整套设备落地安装，风管全程密封，无漏烟点位。
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	烹饪专业群 模块二：核心教学设备采购
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	智能化双头炒灶
	节能型，铸铁炉头，电子脉冲点火，可调节火力数字显示，带节水型水龙头。
1、规格参数
外形尺寸：长 1800mm× 宽 800mm× 高 800mm
炉头：一体式铸铁节能炉头，直径 180mm，耐高温≥800℃
额定电压：380V~
额定功率：≥15kW/头×2 头
电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线
整机防护：防水等级 ≥IPX6（台面可直接冲洗）
2.点火方式：全自动电子脉冲点火，带熄火保护装置
3.控制面板：LED 数字火力显示屏，0-9 档无级调火
4.供水：配套一体式节水龙头，每台 2 个，冷热水双路供水，180°旋转，过滤网 POM 材质，密封垫硅胶材质，
5.柜体：304 不锈钢，板厚 ≥1.2mm，整体封闭式结构，可调承重脚：防腐防锈，稳固调节。
6.燃料：适配天然气 / 液化气两用，额定热负荷≥28kW / 单头
6、与环境要求
电源：380V 三相五线制，主线规格需按总功率匹配（30kW 总功率机型建议主线 ≥16mm²、空开 ≥100A）
散热：设备四周留 ≥ ≥30cm 散热空间
工作环境：温度 -5℃ ~ +40℃，湿度 30%~90%
防水：台面 ≥IPX6 标准防水设计，可直接冲洗清洁
质保期核心机芯 ≥3 年
	8
	台
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	六层万能蒸烤箱
	纯蒸：≥30–130℃，蒸菜、面点、海鲜
- 纯烤/热风：≥30–290℃，烤肉、烘焙、上色
- 混合蒸烤：湿度可调，外脆里嫩、锁汁多汁 
- 低温慢煮：56–85℃，精准恒温，适配真空慢煮 
- 自动清洁：一键清洗、除垢、烘干
6盘：220V/6–9kW；日产量≥50份；
	2
	台
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	教学演示智能炒菜机
	1.控制系统：工业级 PLC 编程控制器，可存储≥50 套菜品配方程序
★控制屏幕：≥10 寸高清触控屏
锅体控制：倾斜度位置支持 ≥4 种位置调整，角度可调
测温系统：≥3 路传感器测温，锅体温度实时检测，双闭环温控
火候控制：自动精控火候，火力大小分档可调
菜谱管理：
电子菜谱具备主辅料、调料、时间控制、火力控制、锅体控制等参数
支持基于 SaaS 的云端菜谱
支持本地存储 + 云平台同步，可储存菜谱
可在手机 APP 进行菜谱编辑后下发所有设备执行
物联网功能：
小程序一机联多屏，协作无缝切换
设备使用数据实时监控、能耗统计
支持 APP 控制设备停复机
移动端平台可 1:1 复刻菜谱、远程查看运行状态
操作模式：自动炒菜模式 + 手动操作模式 + 菜谱研发模式，支持双模式无缝切换
2. 投料与调味系统
出品量：0.2–4kg/次
固体调料：≥3 种，独立调料仓，单仓容积 ≥650ml
液体调料：≥8 种，单仓容积 ≥5L
勾芡容积：≥600ml
主投料：≥4 个投料盒，单盒容积 ≥2.5L油仓：≥10L
投料精度：支持 ≤4 点校准操作
投放方式：定时、定量自动投放，确保口味标准化
3.温控系统：高精度热电偶测温，控温精度 ±0.3℃，时间精准到秒级设置
支持菜谱编程、火力与时间精确控制，带透明观察窗，用于教学演示与菜品标准化研究。
烹饪全流程：自动开关火、自动火力调节、自动翻锅、自动搅拌、语音提示投料、自动勾芡、自动液体料投放、自动倒菜
清洗功能：烹饪完成后全自动洗锅，三种清洁模式选择；后置定向排水，防外溅
语音提示：全程语音提示 + 故障自检提示
急停装置：配备紧急停止开关
4.视窗：全透明耐高温钢化玻璃观察窗，厚度≥8mm，360° 可视
5.搅拌机构：食品级 304 不锈钢搅拌臂，转速可调
锅口尺寸：≥50cm
锅容积：≥25L
锅体材质：符合食品安全健康材质要求，多层物理不粘工艺涂层； ≥1.5mm 纯铁锅无涂层或 430 不锈铁不粘锅
搅拌方式：敞口式外置搅拌 / 四叶螺旋拨叉与炒锅独立驱动（无极调速）/ 三轴行星搅拌
搅拌调速：≥3 档速度调节，转速、转向、转时均可灵活调节
搅拌爪材质：符合食品安全的特氟龙或 PP 软材质
翻炒性能：模拟人工翻炒打散，鸡蛋、肉团可打散
6.机身：304 不锈钢外壳，板厚 ≥1.2mm
外形尺寸约 875×1070×1700mm（含屏幕支架），定电压AC380V 三相五线制，定频率50Hz，热方式电磁感应加热加热功率≥12kW最高烹饪温度≥300℃水压要求150–300kPa（进水 DN15，排水 DN25）防水等级≥IPX5 额定电压：220V，功率 ≥6kW
7.附加功能：配套教学数据接口，可外接投影、录播设备
	1
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	专业级三层电烤箱（带蒸汽）
	商用，独立控温，带石板和蒸汽注入功能，满足欧包、法棍等专业烘焙需求。
1.温区：三层独立控温，每温区独立温控仪表
2.内胆：304 不锈钢，板厚 ≥1.2mm，内置食品级天然烘焙石板，厚度 ≥20mm
3.蒸汽系统：内置独立蒸汽注入装置，蒸汽量多档调节
4.温度范围：室温～300℃，温控精度 ±1℃
5.加热管：不锈钢无缝加热管，分组独立控制
6.电压 / 功率：380V，单台额定功率 ≥18kW
7.外形尺寸：长 1200mm× 宽 850mm× 高 1600mm（±100mm）
	4
	台
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	多功能和面机
	1.额定容量：≥50L 标准食品级搅拌桶
2.搅拌桶：304 不锈钢，板厚 ≥1.5mm
3.搅拌配件：标配和面钩、打蛋网、搅拌桨三件套，均为 304 不锈钢材质
4.传动结构：齿轮变速传动，双转速调节（低速、高速）
5.安全配置：顶部安全防护网，开盖自动断电保护
6.电压 / 功率：380V，功率 ≥4.5kW
7.桶体可分离
	2
	台
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	丹麦起酥机
	1.面辊有效宽度：≥400mm。厚度可调，用于制作可颂、千层酥等。
2.面辊材质：食品级镀铬不锈钢，表面镜面处理
3.厚度调节：机械式微调，调节范围 0.5mm~20mm，刻度精准
4.机身：304 不锈钢外壳，板厚 ≥1.2mm
5.输送带：食品级耐油硅胶输送带，
输送带尺寸：宽度 ≥500mm、长度 ≥2000mm
输送带材质：食品级 PU 防滑输送带，耐磨不起毛
输送速度：慢速 ≥18m/min，快速 ≥32m/min
刮板：精密刮板配套，薄面皮不皱折、不沾辊
6.电压 / 功率：380V，功率≥2.2kW
	6
	台
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	低温慢煮机
	1.工作方式：水浴循环式
2.温控范围：20℃~95℃，控温精度 ±0.5℃
3.水箱额定容量：≥30L
4.加热体：304 不锈钢无缝加热管
5.循环泵：内置静音水循环泵，水流均匀
6.机身材质：食品级 304 不锈钢，外壳板厚 ≥1.0mm。控制面板：LCD 液晶显示屏，可显示当前温度、目标温度、剩余时间
操作方式：触控按键或实体防水按键，数字控制
7.额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定功率：≥800W
加热方式：不锈钢加热元件+ 内置循环泵
适用容器：适配圆形/方形不锈钢水箱或 GN 容器，夹钳开口宽度 ≥15mm
	2
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	台式真空包装机
	商用
1.有效封口长度：≥400mm
2.真空腔：304 不锈钢，板厚≥ 1.2mm
3.真空度：≤-0.09MPa，真空、封口双工序自动完成
4.加热条：耐高温镍铬合金加热条，长度 ≥400mm
5.电压：220V，功率≥ 0.8kW
	2
	台
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	熔融挤压式食品3D制作机
	1.适用耗材：巧克力、糖霜、薯蓉等可食用食材
2.制作打印尺寸：成型尺寸≥250mm×250mm×200mm
3.喷嘴：食品级 316 不锈钢可拆卸喷嘴
4.料筒：食品级 304 不锈钢料筒，容量 ≥1000ml
5.控制系统：彩色触摸屏操作，支持 U 盘导入模型文件
6.机身框架：铝合金型材，外壳冷轧钢板静电喷涂
7.电压：220V，功率 ≥0.6kW
	1
	台
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	菜品可视化互动教学系统
	含4K高清摄像机、吊装云台、拾音器、多媒体讲台、视频切换器及大屏幕显示设备，实现360°操作示范、实时直播与录制。
1.4K 高清摄像机：分辨率 ≥3840×2160，变焦镜头 ≥12 倍，支持吊装
2.吊装云台：电动云台，水平 360°、垂直 ±90° 旋转，远程控制
3.拾音器：全向高保真拾音器，降噪型，拾音半径 ≥5m
4.多媒体讲台：钢制讲台，柜体≥1.0mm 冷轧钢板，台面实木防火板
5.视频切换器：4 路高清视频切换，支持直播、录播信号切换
6.显示设备：分辨率 3840×2160
7.配套线材、支架、固定件、控制系统全套配齐。
	1
	套
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	520立式开酥机
	1.输送带有效宽度：520mm
2.压面厚度调节：1mm ~ 35mm
3.动力：0.55~0.75KW 纯铜电机
4.电压：220V单相 / 380V三相可选
5.展开外形尺寸：≥2500×900×1200 mm
6.折叠收纳尺寸：≥1000×900×1200 mm
7.单次最大面团：≥6kg
8.标配：双向正反转按钮，安全防护挡板，食品级PU输送带；可选脚踏控制器
	5
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	双缸巧克力融锅（隔水融巧机）
	型号：商用双槽数显隔水巧克力融化炉
1.供电：AC220V / 50Hz
2.额定功率：≥1500W
3.加热方式：水浴隔水加热（杜绝巧克力局部高温焦化）
4.温控范围：30℃～85℃，数显独立双缸控温，精度±0.5℃
5.内胆材质：食品级304不锈钢
6.料槽规格：双槽独立，单槽容积3L
7.单次熔料：单槽最大容纳巧克力3kg
8.机身外形尺寸：490×360×180mm（±50mm）
9.配置：独立温控面板、排水阀、防尘盖板
	5
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	巧克力喷砂枪（静音空压机+喷枪整套）
	型号：烘焙专用静音巧克力喷砂机组
空压机参数
1.供电：AC220V / 50Hz
2.电机功率：≥360W（超静音无油压缩机）
3.工作气压：0～4bar连续可调（巧克力标准工作压力1.0～2.5bar）
4.储气罐容积：≥8L
5.控制模式：压力自动启停
6.噪音：≤60dB，满足赛场室内使用
7.外形尺寸：400×340×350mm（±50mm）
配套喷枪参数
1.喷嘴口径：0.3mm（巧克力喷砂专用，雾化细腻，不易堵）
2.上壶料杯容量：≥150ml
3.适用物料：可可脂调色溶液、巧克力喷砂液
4.功能：气流连续可调，可制作天鹅绒喷砂、星空渐变装饰效果
	5
	套

	烹饪专业群 模块三：工具、器具、耗材及安全设施
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	厨师专业工具套装
	含文武刀、片刀、桑刀、雕刻刀组、磨刀棒、磨刀石、食品夹子、分菜勺、分菜叉、隔热防烫夹、工具收纳包（按国赛标准配置）。
每套配置（全为食品级 304 不锈钢）：
1.文武刀：总长≥360mm,刃长 ≥220mm，刀身厚度 ≥2.0mm，刀身高碳不锈钢，硬实木圆柄。
2.片刀：总长≥340mm,刃长 ≥210mm，刀身厚度 ≥1.8mm，刀身高碳不锈钢，防滑实木柄。
3.桑刀：总长≥330mm,刃长 ≥200mm，刀身厚度 ≥1.5mm，刀身高碳不锈钢，硬实木一体式柄。
4.雕刻刀组：6 件套专业食品雕刻刀。主雕刻刀：刃长 ≥65mm，窄刃尖头，刀身高碳不锈钢，防滑工程塑料手柄；U型雕刻刀：刃宽 ≥12mm，弧形刃，高碳不锈钢材质；V型雕刻刀：刃宽≥10mm，V 型开刃，高碳不锈钢材质；圆口雕刻刀：刃径 ≥8mm，半圆刃，高碳不锈钢材质。
5.磨刀棒：直径 ≥12mm，长度 ≥400mm，圆柱形，高碳钢材质；手柄：防滑塑胶。
6.双面磨刀石：尺寸 ≥200mm×70mm×30mm（粗磨+细磨），材质为天然油石+碳化硅。
7.食品夹子：总长 ≥240mm，平头防滑；材质为304不锈钢，板厚≥1.0mm。
8.分菜勺：容量≥ 15ml，勺头直径≥ 60mm；材质为：304不锈钢，板厚≥1.2mm。
9.分菜叉：叉头四齿，总长 ≥220mm；材质为：304不锈钢，板厚≥1.2mm。
10.隔热防烫夹：≤120mm；材质为304 不锈钢+耐高温硅胶套。
11.工具收纳包：防水牛津布专用工具包，尺寸≥450mm×300mm，多分隔口袋，手提+肩带
	30
	套
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	面点工具套装
	含各式模具（月饼、桃酥）、裱花嘴套装、裱花转台、抹刀、擀面杖、面点切刀、刮板、刮刀、割刀、面点工具包。
1.各式模具：月饼模具（方形和圆形月饼磨具，单模≥50g，食品级铝合金，壁厚 ≥1.5mm）、桃酥模具（圆形印花，单模≥ 60g，食品级铝合金，壁厚≥1.5mm）
2.裱花嘴套装：12头组合（圆口、齿口、叶嘴、玫瑰嘴）裱花嘴；裱花袋 加厚一次性款+纯棉可重复款（各 5 只），一次性：食品级 PP；布袋：纯棉。
3.裱花转台：盘面直径 ≥300mm，304不锈钢盘面，厚度≥1.2mm，底座：ABS 塑料防滑底座。
4.抹刀：8寸直柄抹刀，总长≥260mm，刀头宽≥35mm；10寸斜柄抹刀，总长≥300mm，斜头设计。材质为304不锈钢，板厚≥1.0mm；手柄：实木。
5.擀面杖：大号实木擀面杖，长度 ≥400mm，直径 ≥30mm，一体成型，材质为硬实木（表面抛光）。小号实木擀面杖，总长 ≥280mm，杆径 ≥22mm，材质为硬实木。
6.面点切刀：刃长 ≥180mm，平直刃，材质为高碳不锈钢+实木柄。
7.不锈钢切面刮板：尺寸150mm×100mm（±10mm），直角款，材质为304不锈钢，板厚≥1.0mm。
8.食品级硅胶刮刀：总长 ≥220mm，一体式，食品级耐高温硅胶。
9.面团割刀：弧形刃小型手持款，材质为高碳不锈钢 + 塑胶柄。
10.面点工具包：尺寸≥ 420mm×280mm，分层设计，材质为加厚防水牛津布。
	30
	套
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	度量衡器具
	电子秤（精度≤0.1g）、电子温度计、量杯、量筒。
1.台式电子秤（小量程）：6台，量程0-5kg，分度值0.1g；量程0-30kg，分度值0.1g，台面≥220mm×160mm材质为304不锈钢，板厚≥1.0mm。
2.台式电子秤（大量程）：4台，0~30kg，台面≥300mm×220mm，台面：304不锈钢，板厚≥1.0mm，分度值1g。
3.探针式食品温度计：8支，测温范围-20℃~150℃，探针长120mm（±5mm），精度±0.2℃。探针：304不锈钢；表体：ABS塑料
4.量杯：10个500ml高硼硅量杯，壁厚≥1.8mm，8个1000ml高硼硅量杯，壁厚≥2.0mm，2000ml食品级高硼硅玻璃量杯
5.量筒,6个100ml高硼硅玻璃量筒，壁厚≥1.8mm，4个500ml高硼硅玻璃量筒，壁厚≥2.0mm。
	1
	批
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	教学用器皿与餐具
	全部为食品级陶瓷 / 304 不锈钢，含炒锅（32cm 铁锅）、汤桶（直径 40cm，304 不锈钢板厚 ≥1.2mm）、码斗（12cm或14cm根据实训需求配备）、深浅餐盘、汤碗、味碟等全套实训器皿，按 30 人标准班足额配置。
	1
	批
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	安全防护套装
	1.灭火毯：6条，≥1.5m×1.5m 玻璃纤维灭火毯，阻燃等级 A 级
2.干粉灭火器：4kg 手提式 ABC 干粉灭火器，执行 MFZ/ABC4
3.急救药箱：5套医用急救箱，含碘伏、棉签、创可贴、纱布、止血带等常规急救用品
4.防烫手套：12副耐高温隔热手套，加长款，耐温≥300℃，材质为芳纶阻燃面料 + 硅胶防滑。
5.护目镜：10副全封闭防冲击防护眼镜，国标劳保款，镜框：PC 塑料；镜片：防冲击树脂。
	1
	批

	烹饪专业群 配套设备采购清单

	26
	标准化考评工位（增补）
	标准化考评工位 数量：10 工位
单工位配置：
1.独立操作台：台面 / 柜体304 不锈钢，台面 ≥1.5mm、柜体 ≥1.2mm
2.高清监控摄像头：≥200 万像素，≥1080P，固定镜头
3.电子计时器：LED 数字显示，计时范围 0-99min，声光提醒
4.电子评分终端：触控式评分面板，有线传输数据。
	10
	工位

	烹饪专业群 模块四：安装、调试与培训

	27
	设备安装与调试
	所有烹饪类大型灶具、烤箱、排烟系统、智能设备送货上门、就位、管线对接、整机通电通水调试、联调测试。包含运输、人工、辅材、税金等。
	1
	项

	28
	教师操作培训
	设备厂家专业工程师，对校内专业课教师开展设备操作、日常维护、故障排查专项培训，培训时长≥ 8 课时，出具培训记录及操作手册。
	1
	项

	酒店管理专业群模块一：实训室情景化基建与改造      

	29
	前厅接待与数字化运营中心
	1.模拟酒店大堂装修：背景墙、灯光、标识系统。墙面乳胶漆（GB 18582 标准），地面 800mm×800mm 通体地砖，厚度 ≥10mm，面积约130㎡。
2.定制前台接待台（4工位）、行李台、客人休息区。
前台接待台（4 工位）：框架304 不锈钢，壁厚≥ 1.2mm，台面人造石厚度≥ 20mm，带内置线路槽。
行李台、客人休息区：框架 304 不锈钢，座面耐磨布艺。
3. 综合布线：强弱电分离布设，强电 YJV 铜芯电缆，六类千兆网络线，信息点位按 4 工位 + 后台足额配置。。
4. 区分前台与后台办公区，安装单透玻璃隔断，≥10mm 钢化单向透视玻璃，304 不锈钢框架，壁厚 ≥1.2mm。                                                                               5.多功能冷冻主调酒工作台1600*700*850mm不锈钢（加防水沿 护板 苏打台 ）。                                                                                                    6.R200水槽垃圾桶分杯器储冰槽工作台组合（适配小冰箱和制冰机 反冲 滴水板 高压水枪 防水沿 护板）2000*700*850mm 。                                                                           7.T3分体式三温不锈钢开水机容量:≥11L 机身尺寸:200*355*550mm（±20mm）龙头尺寸:182*120*293mm（±10mm）  220V*2000W。
	1
	间

	30
	中/西餐厅服务情景实训室
	1.可移动隔断，实现中餐厅、西餐厅、大型宴会厅场景快速转换。隔断：可移动铝合金活动隔断，板材厚度 ≥16mm，防火等级≥ B1 级。
2. 安装专业舞台灯光与音响系统，用于宴会服务情景模拟。灯光音响：专业舞台 LED 帕灯、全频音响套装，配套功放、调音台。
3. 铺设地毯，安装墙裙、装饰画。
地面：满铺商用阻燃地毯，厚度 ≥8mm；墙面安装木质墙裙，高度900mm，实木板材厚度 ≥15mm。
装饰画：铝合金边框，高清晶瓷画，配套固定配件。
4.面积约70㎡。
	1
	间

	31
	智慧标准客房实训间​
	1.按高于或等于三星级标准装修两间连通标准间。地面实木复合地板，墙面环保乳胶漆。
2. 包含卫生间（卫浴设施）、衣柜、床头柜、电视柜等。
卫浴设施：陶瓷洁具（国标节水型），304 不锈钢五金件，壁厚 ≥1.0mm。
家具：衣柜、床头柜、电视柜，实木基材+防火饰面板，板材厚度≥ 18mm。
3. 预埋智能客控专用强弱电管线，国标铜芯线缆。
4.面积约60㎡。
	间
	2

	酒店管理专业群 模块二：核心软硬件系统采购

	32
	酒店管理软件(PMS)教学版
	1.功能模块：客房预订、前台接待、收银结算、客房管理、夜审、报表统计全模块
2.并发用户：支持≥ 20 个终端同时在线操作
3.系统架构：C/S 架构，配套服务器端 + 客户端
4.服务承诺：提供 2 年免费版本升级、远程技术支持、现场教师培训
5.数据库：SQL Server 稳定数据库，自动备份功能
6.配套：安装光盘、加密狗、纸质操作手册、电子文档。
	1
	套

	33
	自助入住/离店机
	1.触摸屏：≥21 英寸电容触控屏，分辨率 1920×1080
2.功能：二代身份证读取模块、房卡读写模块、扫码支付模块、语音播报
3.机身：冷轧钢板外壳，静电喷涂，板材厚度 ≥1.2mm
4.对接要求：与 PMS 酒店管理软件数据实时互通
5.电压：220V，功率≥ 0.5kW
	1
	台

	34
	智慧客房控制系统
	1.控制对象：室内灯光、电动窗帘、空调、电视、请勿打扰指示灯
2.控制方式：墙面物理面板 + 平板无线双控制
3.通讯方式：有线 + 无线双模通讯
4.面板材质：阻燃 ABS 面板，按键耐磨设计
5.电压：客房内弱电 DC12V，强电 220V 分离布线。
	2
	间

	35
	智能点餐终端(Pad)
	1.屏幕：≥10 英寸 IPS 屏，分辨率 1280×800
2.硬件：四核处理器，内存 ≥4GB，存储 ≥64GB，WiFi 无线联网
3.软件：预装定制模拟点餐 APP，与 PMS 系统数据互通
4.配件：专用充电底座、防摔保护壳。
	10
	台

	36
	客房实操设备
	每套含：客房工作车、布草车、玻璃刮、尘推、清洁篮、清洁工具；车体框架304不锈钢，壁厚≥1.2mm，推车带静音万向刹车轮。
其中部分规格参数如下
1.玻璃刮：3把，杆长≥1200mm，胶条宽度≥35mm。杆：铝合金，壁厚≥1.2mm；胶条：耐磨橡胶
2.平板尘推：2把，布面≥600mm，伸缩杆≥1400mm。杆：铝合金；布面：超细纤维
3.分体马桶刷：2套，刷头可更换，刷杆：ABS塑料；刷毛：尼龙。
4.迷你缝隙刷：4把，总长≥180mm，ABS塑料+尼龙毛。
5.客房迷你垃圾桶：5个，容量≥8L，圆形无盖，材质为PP硬质塑料。
6.棉线吸水拖把：2把，杆长≥1300mm。材质为金属杆+纯棉拖把头
	4
	套

	37
	半自动咖啡机 
	860*650*570mm（±20mm）      220V
★功率≥5200W
进口旋转泵 ≥9L子母锅炉+≥0.5L咖啡锅炉+≥0.5L咖啡锅炉 
蒸汽压力:1.6Bar(可调)
	10
	台

	38
	液晶定量74钛刀磨豆机       
	长宽高210*300*565mm（±10mm）
 220V/≥350W
	5
	台

	39
	电脑隔音罩冰沙机
	220V*≥2000W 可生机调理
	5
	台

	40
	定时定速旋茶奶盖机
	≥1200ml 220V*≥1500W
	5
	台

	酒店管理专业群 模块三：专用器具、物料、工装及安全

	41
	调酒专用器具​
	调酒器具：调酒壶、量酒器、吧勺、酒杯，全部304 不锈钢（≥1.0mm）+ 高硼硅玻璃。
1.三段式调酒壶：8个，550ml，标准三段结构，304 不锈钢，板厚 ≥1.2mm。
2.两段式调酒壶：4个，700ml，大容量款，304 不锈钢，板厚 ≥1.2mm。
3.双头盎司杯：12个，15ml/30ml 双刻度，304 不锈钢，板厚 ≥1.0mm。
4.长吧勺：10支，总长 ≥300mm，杆径≥ 6mm，材质为304 不锈钢。
5.短吧勺：6支，总长 ≥200mm，杆径 ≥6mm，材质为304 不锈钢。
6.滤冰器：8个，标准杯口适配，带弹簧滤网，304 不锈钢，板厚 ≥1.0mm。
7.冰夹：10把，开口≤100mm，304 不锈钢，板厚 ≥1.0mm。
8.冰铲：4把，铲头 ≥120mm×80mm，304 不锈钢，板厚≥ 1.2mm。
9.水果刀：8把，刃长≥ 150mm，材质为高碳不锈钢 + 塑胶柄。
10.食品级砧板：4块，≥300mm×200mm×15mm，材质为食品级 PE 塑料
11.玻璃调酒扎壶：6个，容量 1000ml，带盖，材质为高硼硅玻璃，壁厚 ≥2.0mm。
12.圆形杯垫：30个，直径≥100mm，材质为防滑硅胶。
	1
	批

	42
	消防与安全设施
	应急照明灯、安全出口指示牌（消防产品）、4kg ABC 干粉灭火器、防滑橡胶地垫（厚度 ≥8mm）。
	1
	批

	酒店管理专业群 配套设备采购清单

	43
	房卡制卡机
	1.读写类型：支持磁条卡、芯片卡双类型读写
2.接口：USB 有线接口，即插即用
3.兼容要求：完全匹配本次采购 PMS 系统、自助入住机
4.机身：冷轧钢板，厚度 ≥1.0mm
	1
	台

	44
	行李车
	酒店专用款式，轻便稳固，带刹车。
1.框架：铝合金材质，管材壁厚 ≥1.2mm
2.台面：防滑橡胶台面，厚度 ≥10mm
3.脚轮：万向静音轮，带机械刹车装置
4.额定载重：≥150kg
	4
	辆

	酒店管理专业群 模块四：安装、调试、培训与软件授权

	45
	系统集成与调试
	1.PMS 系统、智慧客控、自助机、点餐终端全网联调，确保数据互通。
	1
	项

	46
	教师专项培训
	2.PMS 操作、VR 系统使用、咖啡 / 调酒技能培训，培训时长≥10 课时。
	1
	项

	47
	软件年度服务（预付2年）
	PMS系统、虚拟仿真软件的升级与技术服务。预付 2 年软件升级、远程运维、技术支持服务，含全部税金、人工等。
	1
	项

	职业能力评价平台（含三年系统维护、试题更新、国家三包服务）

	48
	考试系统搭建
	1.考生管理模块：考生信息录入、编辑、查询、导出，支持批量导入
2.试题管理模块：试题录入、分类、编辑、查重，支持多种题型（单选/多选/判断/简答）
3.在线考试模块：合规智能组卷、定时考试、防作弊（切屏提醒）、考试记录留存
4.自动阅卷模块：客观题自动评分、主观题人工评分入口，成绩自动统计导出
	1
	套

	49
	学生练测系统
	练测功能部署：支持学生自主刷题、专项练测、组卷考试，自动生成错题本
	1
	套

	50
	管理系统搭建
	1.20个工种3、4、5级共600套理论知识题库搭建
2.试题校准与优化：答案核对、讲义、解析完善、重复试题排查
3.试题在线审核功能：试题合规性、准确性、难易度记录
	1
	套

	51
	多媒体讲桌
	外形尺寸：≥1000x670x960mm
	1
	台

	52
	500万星光变焦红外人脸抓拍防暴半球
	2.8~12mm电动变焦镜头，F1.6定光圈
支持14颗红外灯，红外补光≥30米，4颗白光灯，白光补光距离≥30米
	4
	台

	53
	硬盘录像机
	≥10路1盘位NVR网络硬盘录像机
	1
	台

	54
	硬盘
	≥2T监控硬盘
	1
	台

	55
	身份核验终端
	认证方式：二代身份证、人脸识别、指纹三种认证，可自由组合
	2
	台

	56
	身份认证管理软件
	1.平台的所有用户信息和组织机构信息必须具有较高的保密性和读取效率，所有用户必须具有所属部门、机构或组织；
2.平台支持对所有角色进行统一管理，支持对每种角色划定不同的权限范围，然后分配给不同的系统用户
	1
	台

	57
	48口网络千兆交换机
	1.交换容量：≥256Gbps；
2.包转发率：≥78Mpps；
	2
	台

	58
	8口POE千兆交换机
	端口数量：≥8口；接口速率：千兆；端口供电方式：POE供电
	1
	套

	59
	24口网络千兆交换机
	1.交换容量：≥256Gbps；
2.包转发率：≥78Mpps；
	1
	项

	60
	网线
	六类非屏蔽网线
	1200
	米

	61
	电源线
	ZR-BV4MM²阻燃塑铜线
	800
	米

	62
	电源插板
	≥6孔位插板
	50
	个

	63
	机柜
	设备机柜尺寸：≥1200mm*600mm*800mm，冷轧钢板，顶部带风扇设计，通风。
	1
	台

	64
	无线屏蔽器
	屏蔽移动、联通、电信等信号，屏蔽信号区域≥60㎡。
	2
	台

	65
	稳压电源
	输入电压：三相277-430V（三相四线）
输出电压：三相线电压380V
	2
	台

	66
	辅材
	线槽、膨胀螺丝，防水胶带，水晶头、塑料扎带、标签纸
	1
	项


注：
1、本次采购包含货物的购置、运输、安装、调试、培训和售后服务等所有费用。
[bookmark: _Toc2536]2、技术参数前加“★”号的参数为实质性技术指标，投标人所投产品必须满足或优于这些指标，不满足要求将导致投标被否决；其他参数为一般性技术指标（评分考量内容），不作为否决项。
3、产品名称前加“※”为核心产品。
[bookmark: _Toc5694][bookmark: _Toc117270092]2.服务要求：
2.1供货与安装调试服务要求
1) 设备交付：中标人所供设备须为全新原装正品，符合国家质量检测标准及招标文件规定的品牌、规格、型号，提供完整资料，不限于产品合格证、使用说明书、维修保养手册及原厂保修卡等，所有产品及设备到货后可现场抽样检测。
2) 专业安装：需派遣专业厨卫设备技术人员进行现场安装。安装过程需严格遵守安全规范，确保水、电、气路的连接符合国家安全标准，并做好防水、防漏电、防燃气泄漏等安全防护措施。
3) 调试运行：安装完毕后，需对所有设备进行单机调试和联机试运行，确保设备各项性能指标达到最佳状态，并满足实训教学的实际需求。
2.2实训室环境处理要求
投标人需针对原有实训区域及本项目配备的实训设备，进行全面的空间重构与环境处理。改造工作需确保现场完全具备实训条件，保障采购设备与材料的正常、安全使用。具体分项要求如下：
1) 空间重构与基础环境处理（墙、顶、地、隔断）
修复与处理：在空间重构过程中，需对因拆除作业破坏的墙面、顶面及地面进行专业的修复与翻新处理。
玻璃隔断安装：安装透明玻璃隔断，实现各实训空间的物理隔离。旨在有效阻隔实训过程中产生的气味与噪音相互干扰，同时确保教师能够清晰巡查，便于日常的教学指导与管理。
2) 强电电路系统
负荷核算：必须根据各实训室设备的实际功率进行严格的用电负荷核算。
线路布设：依据核算结果合理布设主干线路和终端插座，确保电路设计满足大功率设备的同时运行需求，保障设备的安全稳定运行。
3) 弱电网络系统
点位铺设：在各实训室内科学铺设信息点位与网络线缆。
智慧教学支持：网络布局需满足智慧化教学设备（如多媒体教学终端、在线考核系统等）的接入与应用需求。
4) 给排水系统
供水优化：优化整体供水管网布局，确保每一个实训工位都能获得充足、稳定的供水。
排水改造：重新铺设排水管道，烹调实训室铺设排水沟，确保地面清洁与下水通畅，无积水隐患。
5) 通风排烟系统
排烟效能：采用开孔通风排烟方案，必须满足厨房安全排气标准，有效改善实训环境的空气质量，大幅降低油烟污染。
开孔加固与防护：对排烟开孔处进行严格的防水与结构加固处理。
配件配置：必须配备防雨风帽与逆止阀，确保整体排烟系统密封防腐、抗风稳固，防止雨水倒灌及油烟回流。
2.3技术培训服务
1) 操作培训：中标人为采购人的教师及实训管理人员提供现场操作培训，确保使用者能够熟练掌握设备的正确使用方法、功能切换及日常注意事项。
2) 维护培训：提供设备日常保养、简单故障排查与处理的专项培训，帮助采购人建立基础的自主维护能力，延长设备使用寿命。
3) 安全培训：重点讲解设备的安全操作规程及应急处理预案（如突发断电、燃气泄漏、机械伤害等情况的应对），强化实训室的安全管理意识。
[bookmark: _Toc17226]四、包装和运输要求：
1.由中标人负责按国家相关标准进行货物包装和运输，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。任何由于包装不当或防护措施不力而导致的设备损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果由投标人负责。
2.中标人负责将设备运到采购人指定地点的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运费、安装费及税费等所有费用。
3.中标人负责将货物运抵指定地点，一切运输事项由中标人负责。
4.中标人须在发货前24小时通知采购人，以便及时安排人员进行接收。中标人要将货物送达指定地点并负责卸货。
[bookmark: _Toc22803]五、售后服务、保险等其他要求：
1.质保期：三年，软件系统终身基础技术支持。同时中标人需根据本次招标文件所制定的采购内容，提出相应的售后服务方案。
2.质保期内均提供免费上门维护，免费提供相关服务，对故障所采取的措施。包括故障排除、性能调优、技术咨询等。
3.投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。 
4.提供设备的安装、调试服务，保证设备的正常运行；提供送货上门服务，解决采购人在技术上遇到的难题；在产品的操作使用为采购人提供专门的培训，培训人员现场培训（操作、维护等），根据采购人需求免费提供培训和技术指导；确保系统平台运行维护的可靠性及采购人对系统的可操作性和实施性。建立维修网络并提供巡回检修服务；建立采购人指导制度，跟踪商品的使用和维修情况；质保期内实行“三包”服务，即包修、包换、包退。提供保修服务，有售后服务机构。
[bookmark: _Toc24662]六、项目验收
1.验收程序：组建验收小组；
2.验收方式：一次性验收。投标人履约完成，采购人按采购合同约定验收条件进行一次性验收。
3.验收内容：
供货时，中标人提供货物清单（内容包括产品品牌、数量、规格）并保证产品包装完整、标示清晰。
4.验收标准：
交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的产品资料、产品合格证件、使用和维修手册、说明书等。
所有设备必须是原装包装。采购人收到中标人发送的货物后，应在现场及时对货物的质量和数量进行验收，并给中标人办理签收确认手续，视为验收合格。不合格当场提出异议。
验收在采购人、中标人双方共同参加下进行。验收按国家有关的规定进行。验收时如发现所交付的设备有次品、损坏情形，应做出详尽的现场记录。现场记录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排更换，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。设备安装后运行情况良好。
如采购人发现产品质量、安装调试质量存在质量问题或实际使用效果无法满足采购需求。采购人有权利要求投标人限期整改，如超期采购人有权利视为投标人不满足完成本项目的能力向上级财政管理部门申请解除采购合同；并有权向投标人进行追偿。
同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所供产品生产企业的责任。
七、其他要求
1.投标人需具有独立完成所承担项目的能力，中标后，严禁以任何形式和理由转包。
2.中标人必须承诺提供给采购人的货物为全新的,为原厂家配置，不得以次充好，并符合相关质量检测标准。
3.本次采购的设备，属于《强制性产品认证目录》（国家市场监督管理总局、国家认证认可监督管理委员会联合发布，最新版）范围内的产品，投标产品必须已通过中国强制性产品认证（简称“3C认证”），并取得有效的3C认证证书。
4.中标人必须承诺所供货物完全符合招标文件要求，若发现所供货物不符合招标文件要求则无条件更换，所产生的一切费用由中标人承担。
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政府采购货物买卖合同
（试行）

    







项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

I

II

[bookmark: _Toc22209]
[bookmark: _Toc26529]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价（小写）元：


    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额（含税）
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：  （应当包括验收准备、实施验收、出具验收报告等）     
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）

	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的供货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未在合同约定时间内交付货物的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之三（可根据具体情况修改，但最多不超过万分之五）的违约金。逾期超过10日（可根据具体情况修改）的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应退还甲方已支付费用，并向甲方支付合同总金额20%（可根据具体情况修改，但最多不超过30%）的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当补足甲方损失（包括但不限于甲方为实现权利而支付的律师费、诉讼费、保全费和保全保险费等）。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	乙方存在下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付费用，并向甲方支付合同总金额20%（可根据具体情况修改，但最多不超过30%）的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当补足甲方损失（包括但不限于甲方为实现权利而支付的律师费、诉讼费、保全费和保全保险费等）：
（1）乙方提供的货物存在质量问题造成财产、人身安全事故；
（2）乙方或乙方服务人员违反本合同保密条款的约定；
（3）乙方将本合同部分或全部义务转让给第三方；
（4）乙方存在其他违约行为导致本合同根本目的无法实现。

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，双方任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	



注：除已填写条款外，其他条款需根据实际情况填写


[bookmark: _Toc4168]第七部分  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知
1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3.资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。
5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。
6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。


















投标文件（资格证明文件）封面格式





投  标  文  件
（资格证明文件）

项目名称：
项目编号：








投标人全称：                （盖章）
法定代表人（负责人）或授权代表：                （签字或盖章）

二〇二六年   月   日



目录格式


目     录
资格证明文件部分
1.《供应商信用承诺书》……………………………………
2.落实政府采购政策资格要求的证明文件（如有）……………………





















资格证明文件
[bookmark: _Toc20245][bookmark: _Toc20328]1．《供应商信用承诺书》

（采购人名称）                 ： 
本投标人现参与贵单位组织的                  项目（项目编号：        ）的采购活动。依据招标文件相关规定，为维护采购市场秩序,遵循公开透明、公平竞争、公正原则和诚实信用原则,我方自愿做出以下承诺:
1.我方具备独立承担民事责任的能力。
2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
5.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；在开标前查询了在信用中国网中的信用信息，本公司/本人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；查询了在中国政府采购网中的政府采购严重违法失信行为信息，本公司未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
6.我方具备法律、行政法规规定的其他条件。
7.我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
8.我方提供的所有响应资料均合法、真实、有效,无任何伪造、篡改、虚假成份,并对所提供资料的真实性负责；
9.我方若违背承诺约定, 愿意依法承担相应的法律责任,并同意将不良行为在相关网站上公示。

投标人名称：                             （盖章）
法定代表人（负责人）或授权代表：      （签字或盖章）
日      期：
[bookmark: _Toc1779][bookmark: _Toc22912]
2. 落实政府采购政策资格要求的证明文件（如有）

（一）中小企业声明及证明文件材料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.(标的名称)，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.(标的名称)，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日期：


注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：             （盖章）
日 期：


（3） [bookmark: _Toc28292]
监狱企业

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的投标人视同为小型和微型企业。
[bookmark: _Toc5520]（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供复印件加盖投标投标人公章。


投标文件（商务技术文件）封面格式






投  标  文  件
（商务技术文件）

项目名称：
项目编号：



  
 


                    投标人全称：                （盖章）
法定代表人（负责人）或授权代表：                （签字或盖章）

二〇二六年   月   日



目录格式
目     录
商务、技术文件部分
1．法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………
2．法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………
3．投标函………………………………………………………………………
4．报价一览表…………………………………………………………………
5. 投标保证金提交凭证………………………………………………………
6．商务条款响应表……………………………………………………………
7．投标货物技术规范响应及偏离表…………………………………………
8. 投标产品主要技术指标的详细描述…………………………………………
9．投标截止时间前三年内同类项目业绩列表及相关证明资料………………
10. 服务方案………………………………………………………………………
11. 投标人认为需要提供的其他商务、技术材料………………………………













商务、技术部分
1．法定代表人（负责人）身份证明书

法定代表人（负责人）身份证明书 
单位名称：
    单位性质：
    地    址：
    成立时间：               年    月    日
    经营期限：
姓    名：              性  别：         
    年    龄：              职  务： 
    系       （投标人名称）          的法定代表人。
     
 特此证明。
 
投标人名称：                    （盖章）
                    法定代表人：             （签字或盖章）
日      期：
附法定代表人（负责人）身份证明正反面扫描件或影印件。
	
	



2．法定代表人（负责人）授权委托书
法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：
    本授权书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人        （法定代表人或负责人姓名、职务）代表本公司授权     （投标人授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             项目，项目编号：                   ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日起生效。

特此声明

投标人名称：                    （盖章）
                              法定代表人：              （签字或盖章）
                              投标人授权代表：             （签字或盖章）
附投标人授权代表身份证明正反面扫描件或影印件。
	
	


注：
1. 除可填报项目外，对本法定代表人授权委托书内容的任何修改将被视为未实质性响应，从而导致该投标文件被拒绝； 
2. 若投标人授权代表为法定代表人（负责人）的可不提供。

3．投标函
投  标  函

采购代理机构名称：
                                （投标人全称）授权            （投标人授权代表姓名、职务)为我方代表，参加贵方组织的           （项目名称）、        （项目编号）投标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：
1．我方同意在本项目投标文件中规定的投标文件提交截止之日起90个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2．我方承诺已经具备本项目中规定的参加采购活动的投标人应当具备的全部条件。
3．提供投标人须知规定的全部投标文件。
4．按投标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。
5．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6．承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务和技术条款偏离表中予以明确特别说明。
7．保证遵守招标文件的规定。
8．如果在规定的投标文件有效期内撤回投标文件，我方的投标保证金可被贵方没收。
9．我方完全理解贵方不接受可选择性报价。
10．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
11．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
12．我方承诺：采购人若需追加采购本项目投标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣并保证供货质量。
13．我方承诺接受招标文件中《采购合同》的全部条款且无任何异议。
14．我方将严格遵守本项目的有关规定，若有下列情形之一的，将接受采购人的处罚，在1至三年内禁止参加采购人非政府采购项目的采购活动。情节严重的，有采购人上报上级部门进行处理：
（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其它投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）投标文件提交截止时间后撤回投标文件的；
（6）在投标期间，影响采购代理机构或评标委员会正常履行职责的；
（7）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商投标的；
（8）中标后未按招标文件、投标文件及相关承诺规定签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；
（9）未按招标文件规定和合同约定履行义务的；
（10）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；
（11）违反采购人规定的其他行为。
所有有关本投标项目的一切往来联系方式为：
地址：	                            邮编：	
电话：	                            传真：
投标人授权代表姓名：
投标人授权代表联系电话：                （办公）         （移动）
E-mail:
投标人名称：                       (盖章)
法定代表人（负责人）或授权代表：       (签字或盖章)
日      期：
注：除可填报项目外，对本投标函内容的修改将被视为非实质性响应，从而导致该投标文件无效。



4．报价一览表
报价一览表
项目名称：                                        
项目编号：                                        
	序号
	产品名称（须与采购文件中产品名称一致）
	品牌
	制造商及产地
	规格
型号
	计量单位
	数量
	单价（元<含税>）
	合价（元<含税>）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	

	合同履行期限（供货期限）
	

	供货地点
	

	质量标准
	

	备注
	


货币：人民币/元    
说明：1.投标报价精确到小数点后两位。
2.投标报价须包含货物的购置、运输、安装、调试、培训和售后服务等所有费用。


投标人名称：                      (盖章)
法定代表人（负责人）或授权代表：        (签字或盖章)
                      日      期：

5．投标保证金提交凭证


6.商务条款响应表

商务条款响应表
项目名称：           
项目编号：           

	序号
	招标文件商务要求
	投标文件的对应响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	....
	......
	......
	......


  
注：投标人根据招标文件第五部分要求，列出偏离情况。如全部响应，应在偏离情况写明无偏离或全部响应。





投标人名称：                       (盖章)
法定代表人（负责人）或授权代表：       (签字或盖章)
 [image: ]                              太原慈善职业技术学校省级高技能人才培训基地建设项目
                    日      期：
		I

III


7．投标货物技术规范响应及偏离表
投标货物技术规范响应及偏离表

项目名称：           
项目编号：           
 
	序号
	招标文件技术
规范、要求
	投标文件
对应规范
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	……
	……
	……



注：投标人根据招标文件第五部分要求，列出偏离情况。如全部响应，应在偏离情况写明无偏离或全部响应。


 
 
投标人名称：                       (盖章)
法定代表人（负责人）或授权代表：          (签字或盖章)
                      日     期：




8.投标产品主要技术指标的详细描述


                     




9．投标截止时间前三年内同类项目业绩列表及相关证明资料
投标截止时间前三年内同类项目业绩列表
	使用单位
	项目名称
	合同金额
	联系人
	电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：须提供在投标截止日期前三年内签署的同类项目案例证明材料。












10.服务方案（格式自拟）；




11. 投标人认为需要提供的其他商务、技术材料。






12．政策性要求
[bookmark: _Toc9027][bookmark: _Toc117270094]（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）
（1）强制节能产品明细表格式（如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）
强制节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。







注：
1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；
2. 提供所报价产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。
3.所投报信息安全产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，有效认证证书或者安全检测报告复印件附后。






（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（如本项目所报产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）
非强制节能产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，在最终报价、技术方案优劣程度等相同的情况下，将优先选择。

环境标志产品明细表

	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


环境标志产品政府采购品目清单中的产品，在最终报价、技术方案优劣程度等相同的情况下，将优先选择。




注：
1．采购货物中如含有非强制节能产品、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；
2. 提供所报产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。
3.所投报信息安全产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的产品，有效认证证书或者安全检测报告复印件附后。





（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺

  采购代理机构名称  ：

本投标人现参与项目                （项目编号：               ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照采购人相关规定接受处罚。
特此声明




投标人名称：                       (盖章)
                              日     期：





[bookmark: _Toc21530]
（三）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：
项目编号：
包    号：
                                                     货币：人民币/元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：



注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。




投标人名称：            （盖章）
日      期：                   

（四）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）

商品包装和快递包装承诺

本公司现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明





投标人名称：                   （盖章）
日 期：







（五）《关于符合本国产品标准的声明函》格式（如不涉及，可不提供）

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　

说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


[bookmark: _Toc32370][bookmark: _Toc26948]第八部分  相关附件

[bookmark: _Toc9826][bookmark: _Toc25218]附件1：质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                                  
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                   
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                
日      期：            
质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[bookmark: _Toc20522][bookmark: _Toc9500]
附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：         
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：         
被投诉人1：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
被投诉人2
……
相关投标人：                                           
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                      
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                           
采购代理机构名称：                                         
招标文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：       
                                                       
采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                             
签字(签章)：                   公章：               

日       期：              

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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